Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 19.03.2008

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__15ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа:

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение ремонтных работ

лот № 1 ремонт квартиры в пос. Восточный

Максимальная цена лота № 1: 276 000,00 руб.

| № пп | Обоснование | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из кирпича |  |  | 10 мЗ кладки |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  |  | 100 м2 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых |  |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  |  | 100 м2 основания |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов остекленных |  |  | 100 м2 оконных переплетов |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-01-02 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  |  | 100 коробок |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-04-009-01 ОЗП*0,69; ЭМ*0,75; ЗПМ*0,75; ТЗ*0,69; ТЗМ*0,75 | Демонтаж оконных решеток стальных с нащельниками из стали Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,б; ЭМ*0,6) Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных |  |  | 100 м2 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| ТЕРр53-20-01 |  |  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых | 100 мЗ кладки |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |
| ТЕР10-01-027-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| Расчет |  |  | Стоимость оконного блока ПВХ 4519,97:1,12:3,09 | м2 |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |
| ТЕРЮ-01-033-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ТСЦ-101-1921 |  |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| ТЕР11-01-012-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Укладка лаг по кирпичным столбикам Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 пола |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |
| ТЕР11-01-033-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытий |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |
| ТЕР11-01-040-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |
| ТЕРЮ-04-010-03 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 |  |  | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| ТСЦ-101-0742 |  |  | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 |  |  |  |  | 117,6 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-039-01 ОЗП*1.15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,02 |  |  |  | 6 |  |
| 21 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  |  |  | м2 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРЮ-01-039-03 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,06 |  |  |  | 5 |  |
| 24 | ТСЦ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2;ДГ 21-8, пл. 1.59 м2 |  |  |  | м2 |  | 2,98 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТСЦ-203-0201 | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО21-8,пл.1.59м2 |  |  |  | м2 |  | 3,18 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-203-0359 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм |  |  |  | м |  | 32,4 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  |  | компл. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированно й поверхности |  | 0,12 |  |  |  | 1 |  |
| 29 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  |  |  | 100 м2 перетертой поверхности |  | 0,91 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  |  | 100 м2 отремонтированно й поверхности |  | 0,05 |  |  |  | 1 |  |
| 31 | ТЕРрб 1-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированно й поверхности |  | 0,18 |  |  |  | 2 |  |
| 32 | ТЕР15-06-001-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр62-17-03 | То же, потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР15-04-025-08 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; 13*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР15-04-025-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-05-002-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Остекление стеклом оконным прочих дверей на штапиках по замазке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м2 площади остекления дверей и витрин | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР15-04-025-03 ОЗГГЧД5; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР16-03-002-01 ОЗГГЧД5; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (0317*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТСЦ-300-1381 | Соединительные детали Vestol размером 1/2 дюйма |  |  |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР17-01-002-03 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТСЦ-300-0466 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20 |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток |  |  |  |  | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки Скрытая проводка |  |  |  |  | 100 м | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРм8-02-403-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм8-02-403-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 м | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕРм8-03-593-6 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Светильник для ламп накаливания потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*!,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-03-593-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм8-03-600-2 ОЗП*1Л5; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (0311*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРм8-03-591-5 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (0311*1 J 5; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм8-03-591-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРм8-03-591-9 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |  |  |  |  | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 64 | ТСЦ5-507-0302 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 |  |  |  |  | 1000м | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 65 | ТСЦ5-503-9041-416 | Светильник бытовой подвесной одноламповый типа НСБ72-100-322 |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 66 | ТСЦ5-503-9041-401 | Светильник бытовой настенный одноламповый типа НПБ-12-40 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | ТСЦМ-500-9097-3 | Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У 192МХЛ2д.106мм |  |  |  |  | т.шт | 0,015 |  |  |  |  |  |
| 68 | ТСЦ5-500-9011-61 | Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220 |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | ТСЦ5-500-9011-93 | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВК-КЛ-С-6/220 |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | ТСЦ5-500-9013-1 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 71 | Счет-фактура | Счетчик прямого включения СТЭ 561/П100 (3200/3,143) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |

Место выполнение работ: пос. Восточный

Срок выполнения работ : до 30.06.2008г.

Сведения о включенных в цену товаров расходах: включаются все расходы.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача .

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени   26 марта 2008 года. К заявке просим приложить смету работ.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 2 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 5 дней с момента предоставления документа:  накладной и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 5 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы

лот № 1 ремонт квартиры в пос. Восточный, согласно сметы

ИТОГО на сумму ___________________,00 руб.,

Включающую все  расходы.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)