### Извещение о проведении запроса котировок от 12.05.2008 г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Администрация Камышловского городского округа

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Свердлова д. 41 Телефон: (34375) 2-33-32

E-mail: Kamgo@mail.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Информация о продукции: Выполнение  работ по переводу жилых домов с сжиженного газа на природный  (без опор) , База СУГ ( ул. Дзержинского,1) согласно дефектной ведомости (приложение 2).

Место и  условия  выполнения работ, оказания услуг:

624860 Свердловская область, город Камышлов, ул.Дзержинского. Работы должны быть произведены силами подрядчика, в соответствии с действующими стандартами.

Сроки выполнения работ, оказания услуг: июнь-июль 2008 г.

Максимальная цена контракта: 396 442,0  рублей

Место подачи котировочных заявок: Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова д. 41, приемная главы Камышловского городского округа

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени 20 мая 2008 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, путем перечисления на расчетный счет подрядчика  на основании акта выполненных работ. Предварительная оплата в размере 30% стоимости контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: по истечении 5 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     Администрация Камышловского городского округа

От кого: _____________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты,ИНН,  телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок для проведения  работ, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести работы по переводу жилых домов  с сжиженного газа на природный  (без опор), База СУГ (Дзержинского,1) на сумму  _______________,00 руб., включающую все расходы на выполнение работ (согласно дефектной  ведомости).

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки, оказать услуги, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество  оказания услуг  в течение ______лет.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)

|  | Дефектная ведомость на перевод жилых домов с сжиженного газа на природный ,База СУГ по адресу: г.Камышлов, ул.Дзержинского,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед.измерения | Кол-во |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 Наружный газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 1 установка | 730,14 |  |  |  |  |
| 2 | цена поставщика | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (ГРПШ-04-2У1) | шт. | 11618,56 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР24-02-080-01 | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм | 1 свеча | 518,48 |  |  |  |  |
| 4 | ТСЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм | М | 10,16 |  |  |  |  |
| 5 | ТСЦ-103-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | М | 36,78 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм | 1 задвижка | 558,08 |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-300-1271 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 791,4 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм | 100 м газопровода | 2404,08 |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 37,95 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм | 100 м газопровода | 2565,77 |  |  |  |  |
| 11 | ТСЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4.0 мм | м | 70,84 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 21212,08 |  |  |  |  |
| 13 | ТСЦ5-534-0010 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 26,1 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 53,44 |  |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-300-1745 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм | шт. | 24,04 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 35,87 |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ5-533-9016-1 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0.6 мПа для ДУ до 50 мм | компл | 1586 |  |  |  |  |
| Раздел 2 . Наружный газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм | 100 м | 0,22 |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4.0 мм | м | 22,22 |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-999-5-3-1 | Доплата к сметной цене стоимости труб при весьма усиленной изоляции (ГОСТ 9.602-98), диаметр 89мм: толщина стенки 3-6мм | пм | 2 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР24-02-020-02 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 80 мм | 1 стык | 1 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | 10 врезок | 0,1 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР24-02-090-02 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | 10 врезок | 0,1 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0,008 |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ5-534-0016 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 4 |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ5-533-9016-2 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0.6 мПа для ДУ до 80 мм | компл | 2 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0008 |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м | 0,8032 |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-999-5-6-1 | Доплата к сметной цене стоимости труб при весьма усиленной изоляции (ГОСТ 9.602-98), диаметр 159(150)мм: толщина стенки 4-7мм | пм | 0,8 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР24-02-051-02 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 80 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-300-1272 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 35 | ТСЦ-101-9610-38 | Знак круглой формы со светоотражающей отечественной (ростовской) пленкой, покрывающей все поле знака, с номером знака 2.5 по ГОСТ 23457-86, из листовой оцинкованной стали t=0,8-1мм, диаметром 700 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | те33-03-003-03 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до 100м | 100 м | 0,8 |  |  |  |  |
| 39 | те33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5м | 1 заземлит | 16 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Молниеотвод ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР01-02-059-03 | Рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 | 1 электрод зазем | 1 |  |  |  |  |
| 41 | те33-01-016-01 | Установка стальных опор молниеотвода, свободностоящих, одностоечных, массой до 2т | т | 0,07 |  |  |  |  |
| 42 | ТСЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,07 |  |  |  |  |
| 43 | те33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5м | 1 зазем | 5 |  |  |  |  |
| 44 | те33-03-003-01 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до 10м | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,15 |  |  |  |  |
| Раздел 5 . Ограждение ГРПШ и задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 | 0,024 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР01-02-031-02 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,12 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 2,4 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, | 0,021 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,128 |  |  |  |  |
| 51 | ТСЦ-201-0778 | Стоимость опор | т | 0,128 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т | 0,444 |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-201-0778 | Стоимость ограждения | т | 0,444 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-203-0547 | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м | м2 | 3,4 |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Испытание газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | тер25-05-020-01 | Контроль импульсными ренгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду50мм х 5,5мм | стык | 14 |  |  |  |  |
| 70 | тер25-05-020-01 | Контроль импульсными ренгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду100мм х 8мм | стык | 2 |  |  |  |  |
| 71 | тер25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов Ду50мм | стык | 14 |  |  |  |  |
| 72 | тер25-05-030-01 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов Ду100мм | стык | 2 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 100 м трубопров | 2,75 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м трубопров | 0,34 |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 1 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 1 узел | 1 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм | 100 м газопров | 0,24 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР24-02-123-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м газопров | 2,75 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР24-02-123-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм | 100 м газопров | 0,1 |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания | 2 |  |  |  |  |

Приложение 2

Муниципальный контракт № __

на проведение  работ  по  переводу  жилых домов с сжиженного газа на природный   (без опор) , База СУГ (ул.Дзержинского,1)

________ 2008 г.                                                                                                               г. Камышлов

Администрация Камышловского городского округа  в лице Главы Камышловского городского округа  Гребенюка Николая Яковлевича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________________,  в лице руководителя _________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» на основании протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок   от ___________ 2007 года  № _ , о нижеследующем:

- Предмет настоящего Контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по переводу жилых домов  с сжиженного газа на природный (без опор), база СГУ (ул.Дзержинского,1).  Объем выполняемых работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и соответствующей конкурсной заявке Подрядчика.

Сроки выполнения работ  60  календарных  дней с момента подписания "Контракта".

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Обеспечивает оплату работ Подрядчика в соответствии с п. 3. настоящего Контракта;

2.1.2. Вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены;

2.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта по срокам и качеству выполнения всех видов работ;

2.1.5. Вправе в случае выявления существенных нарушений условий Контракта в процессе исполнения Контракта со стороны Подрядчика, расторгнуть Контракт с уведомлением Подрядчика за 10 дней до даты расторжения Контракта и с взысканием в бюджет Камышловского городского округа  выплаченных по Контракту сумм.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы лично в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом. Привлечение субподрядчика возможно только с письменного согласия Заказчика.

2.2.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и требованиями СниП.

2.2.3. Обязуется предоставить гарантию на выполненные работы в течение __________ с момента выполнения работ.

2.2.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке документацию и информацию,

необходимую для выполнения настоящего Контракта;

2.2.5.  Получать оплату в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

2.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по настоящему Контракту, вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов

3.1 Стоимость выполняемых работ определена в ходе запроса котировок и составляет __________ руб. в ценах 2007 г. с учетом НДС.

Цена  Контракта может быть изменена в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Контракта.

3.2. Заказчик производит предварительную оплату Подрядчику в размере 30% от стоимости Контракта для приобретения необходимых материалов.

3.3. Основанием для оплаты являются подписанный акт приема-сдачи, установленной формы, счета - фактуры, предъявленные Подрядчиком Заказчику после выполнения работ.

3.4 Расчеты за выполненные работы осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти банковских дней. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

4.2. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

4.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими

обязательств.

4.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. За срыв сроков выполнения работ, определенных разделом 2 настоящего контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

4.7. Стороны не несут ответственности в случае невозможности исполнения Контракта по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

5. Срок действия контракта

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

5.2. Подрядчик, неоднократно нарушавший условия Контракта может быть исключен из списка претендентов на получение муниципального заказа в следующие периоды.

5.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта.

5.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Контракту, другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение обязательства частично или полностью или расторгнуть настоящий Контракт в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров и внесение изменений в контракт

6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

6.2 Изменения в настоящий Контракт вносятся в письменной форме и действуют с момента подписания их сторонами,

6.3 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу ( два для Заказчика и один для Подрядчика).

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

7.3. Если после заключения Контракта будет принят нормативный акт, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Контракта применению к взаимоотношениям сторон подлежат правила вновь принятого нормативного акта, с даты вступления его в законную силу.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Администрация   Камышловского городского округа

Место нахождения: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Свердлова, 41

ИНН 6613002150 ; КПП 661301001;  ОКПО 04041898;  ОГРН 1026601077733

Л/с 01001000050  в  финансовом управлении  Камышловского городского округа

Глава Камышловского городского округа                                     Н.Я.Гребенюк

Подрядчик: