Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 03.02.2010г.

для субъектов малого предпринимательства

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__12ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: ОМС, бюджет Камышловского городского округа, бюджет Камышловского муниципального района

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент;

Предмет государственного контракта: поставка  рентгеновской и маммографической пленки

| № | наименование | Ед.измер | Кол-во | Технические хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммографическая рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 40 | Максимальная оптическая плотность Д мах – 4,5 Тройной эмульсионный слой зеленочувствительная 120-секундный режим обработки |
| 2 | Универсальная рентгеновская пленка 30*40 | Коробки по 100 листов | 6 | 1. Обеспечивает высокое качество в кассетах с экраном синего свечения 2.Универсальная 3.Пленка из полиэстера на голубой основе 4.Основной спектр чувствительности синий и ультрафиолет 5.Высокая чувствительность S0,85, Р-1 - 1200 +- 15%. 6.Оптическая плотность не менее 3,8. 7.Толщина основы пленки - 0,18мм. 8. Уровень вуали D0, Б - 0,04. 9. Средний градиент (коэффициент контрастности) g- 2,73 +-15%. 10.Стабильные показатели как в ручной, так и в автоматической проявке. 11.Адаптирована к отечественным химическим реактивам. |
| 3 | Универсальная рентгеновская пленка 35*35 | Коробки по 100 листов | 10 |  |
| 4 | Универсальная рентгеновская пленка 24*30 | Коробки по 100 листов | 20 |  |
| 5 | Универсальная рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 30 |  |
| 6 | Универсальная рентгеновская пленка 13*18 | Коробки по 100 листов | 7 |  |

Максимальная цена лота № 1: 250 000,00 руб.

Требование к безопасности товара: товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества, сертификатами и другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются заказчику при поставке товара.

Требования к упаковке товара: упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении. Тара и материалы, используемые для упаковывания товара, должны соответствовать  требованиям законодательных, нормативный и/или технических документов быть разрешены уполномоченными органами в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

Место и условия доставки товаров:  г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3, ул. К. Маркса, 23. Доставка товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 3-х дней с момента ее получения, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами поставщика. Каждая партия товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара (сертификаты соответствия, удостоверения качества, гигиенические сертификаты и т.п.) и документами, подтверждающими факт поставки (товарно-транспортная накладная, счет-фактура)

Сведения о  включенных в цену товаров расходах: Цена указывается в рублях и должна включать полную стоимость поставляемого товара,  все расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и другие обязательные платежи, которые должен будет оплатить Участник в случае победы.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача

Срок подачи котировочных заявок: оригинал котировочной заявки принимается со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени 09 февраля 2010 года в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 12-30)

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, оплата товара в течение 30 рабочих дней на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими  сторонами счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня опубликовании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

Требования к оформлению котировочной заявки:

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть  пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведений об участнике размещения заказа, соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 1,2,3  части 1 ст.4 ФЗ от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

для субъектов малого предпринимательства

Дата:     _____________ 2010 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку молока для нужд МУЗ «Камышловская ЦРБ»

(полное наименование юр.лица или ФИО, паспортные данные физического лица)

в лице _________________, действующего на основании _________________________, являясь субъектом малого предпринимательства, и соответствуя пунктам 1,2,3  части 1 ст.4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ,  сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и проекте контракта, и подает настоящую котировочную заявку.

Заявляем о соответствии требованию об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), установленному в извещении о проведении запроса котировок

В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении запроса котировок мы обязуемся поставить:

| № | наименование | Ед.измер | Кол-во | Технические хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммографическая рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 40 | Максимальная оптическая плотность Д мах – 4,5 Тройной эмульсионный слой зеленочувствительная 120-секундный режим обработки |
| 2 | Универсальная рентгеновская пленка 30*40 | Коробки по 100 листов | 6 | 1. Обеспечивает высокое качество в кассетах с экраном синего свечения 2.Универсальная 3.Пленка из полиэстера на голубой основе 4.Основной спектр чувствительности синий и ультрафиолет 5.Высокая чувствительность S0,85, Р-1 - 1200 +- 15%. 6.Оптическая плотность не менее 3,8. 7.Толщина основы пленки - 0,18мм. 8. Уровень вуали D0, Б - 0,04. 9. Средний градиент (коэффициент контрастности) g- 2,73 +-15%. 10.Стабильные показатели как в ручной, так и в автоматической проявке. 11.Адаптирована к отечественным химическим реактивам. |
| 3 | Универсальная рентгеновская пленка 35*35 | Коробки по 100 листов | 10 |  |
| 4 | Универсальная рентгеновская пленка 24*30 | Коробки по 100 листов | 20 |  |
| 5 | Универсальная рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 30 |  |
| 6 | Универсальная рентгеновская пленка 13*18 | Коробки по 100 листов | 7 |  |

Цена контракта: ________________________________ руб.

В цену контракта включены: полная стоимость поставляемого товара,  все расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и другие обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки поставить товары, и согласны с условиями  муниципального контракта, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Местонахождение: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________    _______________  _______________________

Должность                                              подпись                                             расшифровка подписи

МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

НА ПОСТАВКУ   рентгеновской и маммографической пленки

г. Камышлов                                                                                              «  »                           2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»  в лице главного врача Закачуриной Ирины Валентиновны,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны,

И __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые  также "Стороны",  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Поставщик обязуется  поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить рентгеновскую и маммографическую пленку, по цене, указанной в котировочной заявке «Поставщика». Количество, цена, характеристики поставляемого товара определяются  спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Контракт заключен в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа № ______ от ________

  - В случае, если муниципальный контракт заключается с субъектом малого предпринимательства, то Поставщику необходимо представить в качестве обязательных приложений к муниципальному контракту следующие документы и сведения:

-  учредительные документы (Устав, Учредительный договор)

- сведения о средней численности работников за предшествующий календарный год

- сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или о балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных  средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.

2.Качество товара

  - Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать действующим стандартам, ТУ и иным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товара, а также техническим параметрам и требованиям, предъявляемым Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок

- Цена и порядок расчетов

  - Общая цена контракта составляет ()  рублей, в том числе НДС _____________ рублей.. В течение всего срока действия контракта цена не может изменяться в сторону увеличения. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения  предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

  - Цена контракта включает в себя полную стоимость поставляемого товара,   расходы на доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные расходы, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ  налоги и пошлины и другие обязательные платежи.

  - Расчеты осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в муниципальном контракте. Оплата  производится в течение 30  рабочих дней на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами товарно-транспортных  накладных или счетов-фактур.

- Условия поставки и приемки товара

  - Заявка на поставку продукции передается Поставщику ответственным лицом Заказчика (главная медсестра) по телефону, факсу или электронной почте. После получения заявки Поставщик, не менее чем за 1 рабочий день до предполагаемого момента поставки, согласовывает  дату и  время поставки с ответственным лицом Заказчика по тел. ________________.

  - Поставка продукции осуществляется по адресу: г. Камышлов, ул. Фарфористов,3  в течение 3-х дней с момента получение заявки от Заказчика, в рабочие дни с 8-00 до 15-00  часов местного времени.

  - Доставка товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами поставщика.

  - Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении. Тара и материалы, используемые для упаковывания товара, должны соответствовать  требованиям законодательных, нормативный и/или технических документов быть разрешены уполномоченными органами в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами

  - Каждая партия товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара (сертификаты соответствия, удостоверения качества, гигиенические сертификаты и т.п.) и документами, подтверждающими факт поставки (товарно-транспортная накладная, счет-фактура)

  - Приемка продукции проводится ответственным лицом Заказчика  по количеству, качеству и ассортименту на соответствие сделанной заявки в порядке, предусмотренном инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и 25.04.1966г. (с последующими дополнениями и изменениями) с обязательным вызовом представителя Поставщика при обнаружении несоответствия поставленного товара условиям контракта.  В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара по количеству, ассортименту, качеству составляется акт, в котором указываются конкретные несоответствия заявленного товара фактически поставленному. Акт подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Заказчика. Отсутствие уведомленного (по факсу, телефону) о составлении акта при приемке товара Поставщика или его представителя не является основанием для прекращения документального оформления несоответствия товара предъявляемым требованиям. При отказе от подписания акта представителем Поставщика в акте делается отметка.

  - В случае обнаружения недопоставки, некомплектности или несоответствия товара условиям о качестве (п. 2.1. контракта), Поставщик обязан дополнить товар, устранить недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами после составления акта или получения соответствующего уведомления Заказчика в течение 2 дней

  - Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи продукции на склад Заказчика и оформления сопутствующих документов в соответствии с Российским законодательством.

- Ответственность Сторон

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего контракта    Стороны    несут    ответственность   в  соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2.  Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракт.

5.3. В случае наступления форсмажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. Форс-мажорные обстоятельства должны подтверждаться документально заинтересованной стороной.

5.3 Если   такие   обстоятельства   будут  продолжаться  более 1 месяца, любая из Сторон будет иметь право отказаться от  дальнейшего  исполнения обязательств по настоящему контракту,  и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- Срок действия контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта  и действует до 31.12.2010г., а в части финансовых расчетов до исполнения сторонами своих обязательств.

- Прочие условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Споры, возникшие между сторонами при исполнении контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач МУЗ «Камышловская ЦРБ» ______________/И.В. Закачурина/ |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от  2010г.

Спецификация

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Качественные хар-ки, соответствование требованиям | Цена за ед. с учетом всех налогов, руб. | Стоимость продукции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммографическая рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 40 | Максимальная оптическая плотность Д мах – 4,5 Тройной эмульсионный слой зеленочувствительная 120-секундный режим обработки |  |  |
| 2 | Универсальная рентгеновская пленка 30*40 | Коробки по 100 листов | 6 | . Обеспечивает высокое качество в кассетах с экраном синего свечения 2.Универсальная 3.Пленка из полиэстера на голубой основе 4.Основной спектр чувствительности синий и ультрафиолет 5.Высокая чувствительность S0,85, Р-1 - 1200 +- 15%. 6.Оптическая плотность не менее 3,8. 7.Толщина основы пленки - 0,18мм. 8. Уровень вуали D0, Б - 0,04. 9. Средний градиент (коэффициент контрастности) g- 2,73 +-15%. 10.Стабильные показатели как в ручной, так и в автоматической проявке. 11.Адаптирована к отечественным химическим реактивам. |  |  |
| 3 | Универсальная рентгеновская пленка 35*35 | Коробки по 100 листов | 10 |  |  |  |
| 4 | Универсальная рентгеновская пленка 24*30 | Коробки по 100 листов | 20 |  |  |  |
| 5 | Универсальная рентгеновская пленка 18*24 | Коробки по 100 листов | 30 |  |  |  |
| 6 | Универсальная рентгеновская пленка 13*18 | Коробки по 100 листов | 7 |  |  |  |

ИТОГО: _______________________

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач МУЗ «Камышловская ЦРБ» ______________/И.В. Закачурина/ |  |