Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 02.10.2007г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__82ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница».

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского городского округа

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): ремонтные работы

Предмет государственного контракта: выполнение ремонтных работ (детское соматическое отделение)

Место выполнения работ: г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: до 10.11.2007г.

Сведения о включенных в работу расходах: все расходы.

Лот № 1. ремонт помещений детского соматического отделения

| № | обоснование | наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-02-1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,36 |
| 2 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площвдью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,042 |
| 3 | 203-9057 | Блоки дверные | М2 | 4,2 |
| 4 | 203-94-54 | наличники | м | 18,36 |
| 5 | 101-9411 | Скобянные изделия | Компл. | 2 |
| 6 | ТЕРр63-02-1 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 остекленения | 0,24 |
| 7 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 8 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,36 |
| 9 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| Отопление |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб лиаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |
| 11 | ТЕР16-04-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 12 | ТСЦ-300-13-82 | Соединительные детали vestol размером ¾ дюйма | шт | 12 |
| 13 | ТЕР16-02-004-4 | Прокладка трубопровода отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм б/у | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 14 | ТЕР06-07-003-4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 14 |
| 15 | ТЕРр65-13-1 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт | 0,01 |
| 16 | ТЕРр65-26-1 | Демонтаж распредилительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм | 100 шт | 0,01 |
| 17 | ТЕРр65-05-3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 40 мм | 100 шт | 0,04 |
| 18 | Тер18-06-001-1 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм | 1 гребенка | 1 |
| 19 | ТЕР18-06-002-4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм | 1 шт | 1 |
| 20 | ТЕР18-06-003-3 | Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм | 1 шт | 1 |

Максимальная цена контракта: 95 784,00 руб.

Лот № 2 ремонт освещения в детском соматическом отделении

| № | обоснование | наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминисцентных ламп | 100 шт | 0,1 |
| 2 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 3 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 |
| 4 | ТЕРм8-02-402-2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четерехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 5 | ТЕРм8-02-403-2 | Провода групповых осветительных сетей. Првод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,02 |
| 6 | ТЕРм8-02-398-1 | Провод в лотках, сечение мм2, до 6 | 100 м | 1,02 |
| 7 | ТЕРм8-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещения с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт | 0,03 |
| 8 | ТЕРм8-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях | 100 шт | 0,15 |
| 9 | ТЕРм8-03-599-9 | Щитки осветительные, устьанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, до 6 кг. | шт | 2 |
| 10 | ТЕРм8-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1 |
| 11 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 12 | ТЕРм8-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,11 |
| 13 | ТЕРм8-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,07 |
| 14 | ТЕРм8-02-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50*50*5 | 10 шт | 0,6 |
| 15 | ТЕРм8-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из сталим круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,13 |
| 16 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение 1 жилы, мм2, до 35 | шт | 12 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦМ-501-9001-701 | Кабель силовой на напряжение 660В с медными жилами, в изоляции из ПХВ, оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГШ нг сеч. 3*2,2 мм2 | 1 000 м | 0,02 |
| 18 | ТСЦМ-502-9042-88 | Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа ЛПО01-2*40 | Шт | 6 |
| 19 | ТСЦМ -500-9097-3 | Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У192М ХЛ2 д.106 мм | Тыс. шт | 0,023 |
| 20 | ТСЦМ-500-9398-37 | Щиток осветительный типа ОЩВ-12А УХЛ4 | Шт | 2 |
| 21 | ТСЦМ-500-9013-1 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | Шт | 5 |
| 22 | ТСЦМ -500-9006-1 | Лампы люминисцентные ЛБ | Шт | 30 |
| 23 | ТСЦМ -500-9011-99 | Выключатели двухклавишные скрытой установки С56 | Шт | 2 |
| 24 | ТСЦМ-500-9011-69 | Выключатели одноклавишные скрытой установки С16 | Шт | 11 |
| 25 | Счет-фактура | Счетчик прямого включения СТЭ 561/П100(3200/3,143) | Шт | 1 |
| 26 | СЦМ-545-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 М3Б | Шт | 2 |

Максимальная цена контракта: 53 499,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 15.00 часов местного времени 08 октября 2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, оплата товара в течение 10 дней с момента получения накладной или счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня опубликовании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполняемых работ  в течение всего срока гарантии.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)