Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__56ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского городского округа

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): услуги в непроизводственной сфере

Предмет государственного контракта: монтаж автоматической пожарной сигнализации в акушерско-физиологическом отделении с обязательным заключением контракта  на обслуживание оборудования.

| наименование работ | ед. из. | кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка и монтаж |  |  |  |
| Подготовительно-заключительные работы на объектах с количеством извещателей до 100 шт. | объект | 1 |  |
| Установка и монтаж приборов типа ГРАНИТ-4 и их подобных по бетону , по дереву | шт | 1 |  |
| Установка ИП-212 ЗСУ извещателей по бетону, по дереву | шт | 100 |  |
| Установка речевого оповещателя «ГОЛОС 1» | шт | 2 |  |
| Установка коробки ЩС – 1 или УК-2 по бетону, по дереву | шт | 50 |  |
| Прокладка электропроводов для электропитания ОСП по бетону, по дереву | П.м. | 20 |  |
| Прокладка шлейфа проводов типа ТРПК, ТРПКО, ТРВК, ТРП, НВ, ПМВ, МГШВ | П.м. | 650 |  |
| Пробивка сквозных отверстий | шт | 60 |  |
| Позвонка линии шлейфа | П.м. | 700 |  |
| Установка и монтаж тревожной кнопки | шт | 4 |  |
| Монтаж речевого оповещения | шт | 2 |  |
| Установка кабель-канала | м | 600 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| Наладка схемы сигнализации | объект | 1 |  |
| Проверка системы и сдача в эксплуатацию | объект | 1 |  |
| Материалы |  |  |  |
| Прибор типа ГРАНИТ-4 | шт | 1 |  |
| Пожарный извещатель ИП-212 ЗСУ | шт | 100 |  |
| Провод силовой ВВГ 2*2,5 | м | 20 |  |
| Провод КСПВ 4*0,5 | м | 650 |  |
| Гвозди, дюпеля, саморезы | шт | 1100 |  |
| Извещатель – оповещатель АРФА – 12К | шт | 2 |  |
| Коробка УК, ЩС, КС-2 | шт | 50 |  |
| АКБТР - 12 | шт | 1 |  |
| «ГОЛОС» - базовый блок | шт | 2 |  |
| «АСТРА-321» - тревожная кновка | шт | 4 |  |
| Кабель-канал | м | 600 |  |

Максимальная цена лота: 150 000,00 руб.

Место выполнения работ: г. Камышлов, ул. Фарфористов,3 акушерско-физиологическое отделение

Срок выполнения работ: в течение 10  дней

Сведения о включенных в цену товаров расходах: включаются все расходы, в т.ч. на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача.

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени  06 июня 2007 года. К заявке просим приложить копии свидетельства о гос. регистрации организации, копию свидетельства о постановке на учет в МНС, копии документов, подтверждающих качество товара.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 10 дней с момента предоставления документа:  накладной и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 2 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить следующую продукцию:

| наименование работ | ед. из. | кол-во | Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка и монтаж |  |  |  |
| Подготовительно-заключительные работы на объектах с количеством извещателей до 100 шт. | объект | 1 |  |
| Установка и монтаж приборов типа ГРАНИТ-4 и их подобных по бетону , по дереву | шт | 1 |  |
| Установка ИП-212 ЗСУ извещателей по бетону, по дереву | шт | 100 |  |
| Установка речевого оповещателя «ГОЛОС 1» | шт | 2 |  |
| Установка коробки ЩС – 1 или УК-2 по бетону, по дереву | шт | 50 |  |
| Прокладка электропроводов для электропитания ОСП по бетону, по дереву | П.м. | 20 |  |
| Прокладка шлейфа проводов типа ТРПК, ТРПКО, ТРВК, ТРП, НВ, ПМВ, МГШВ | П.м. | 650 |  |
| Пробивка сквозных отверстий | шт | 60 |  |
| Позвонка линии шлейфа | П.м. | 700 |  |
| Установка и монтаж тревожной кнопки | шт | 4 |  |
| Монтаж речевого оповещения | шт | 2 |  |
| Установка кабель-канала | м | 600 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| Наладка схемы сигнализации | объект | 1 |  |
| Проверка системы и сдача в эксплуатацию | объект | 1 |  |
| Материалы |  |  |  |
| Прибор типа ГРАНИТ-4 | шт | 1 |  |
| Пожарный извещатель ИП-212 ЗСУ | шт | 100 |  |
| Провод силовой ВВГ 2*2,5 | м | 20 |  |
| Провод КСПВ 4*0,5 | м | 650 |  |
| Гвозди, дюпеля, саморезы | шт | 1100 |  |
| Извещатель – оповещатель АРФА – 12К | шт | 2 |  |
| Коробка УК, ЩС, КС-2 | шт | 50 |  |
| АКБТР - 12 | шт | 1 |  |
| «ГОЛОС» - базовый блок | шт | 2 |  |
| «АСТРА-321» - тревожная кновка | шт | 4 |  |
| Кабель-канал | м | 600 |  |

ИТОГО на сумму __________,00 руб., включающую  все обязательные расходы и платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки поставить товары, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество поставляемых товаров в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)