Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества»

Почтовый адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Фарфористов д.11-А

Телефон: 2-49-44

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

- Вид товаров (работ, услуг):

- строительные услуги;

Предмет государственного контракта:

Лот 1 Ремонт туалетов МУДО «Дом творчества»

Лот 2 Ремонт фойе 2 этажа

Краткая характеристика услуг: Приложение 2

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): город Камышлов, улица Фарфористов д.11-А

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 1 квартал 2006 года

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров (работ, услуг расходах): Все расходы на выполнение работ, включая расходы на уплату налогов. Согласно сметы.

Максимальная цена контракта:

Лот1 - 155 954,0 руб.

Лот2 – 244 46,0 руб.

Место подачи котировочных заявок: Свердловская область, город Камышлов, улица Фарфористов д.11-А

Телефон: 2-49-44

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 17.00 часов местного времени15 января   2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 7 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента предоставления акта выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2006 г.

Кому:     _____________________________________________________

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  произвести работы согласно ЛОТА №_______

на сумму __,00 руб., включающую все расходы на  выполнение работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки оказать услуги, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполнения работ,  в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)

Приложение 2

ЛОТ № 1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100шт | 0,08 |
| 2. | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100шт | 0,02 |
| 3. | Разборка водогазопроводных труб | 100м | 0,36 |
| 4. | Разборка трубопроводов канализационных | 100м | 0,24 |
| 5. | Прокладка трубопроводов канализации | 100м | 0,24 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения | 100м | 0,36 |
| 7. | Установка унитазов с краном смывным | 10 компл. | 0,8 |
| 8. | Установка раковин | 10 компл. | 0,2 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 9. | Разборка деревянных перегородок | 100м2 | 0,08 |
| 10. | Кладка перегородок | 100м2 | 0,08 |
| 11. | Установка дверных блоков | 100м2 | 0,02 |
| 12. | Оштукатуривание поверхности стен | 100м2 | 0,16 |
| 13. | Облицовка потолков плитами Акмигрант по бетонной поверхности на клее | 100м2 | 0,26 |
| 14. | Облицовка стен декоративным пластиком | 100м2 | 1,1 |
| 15. | Кладка тумб из кирпича керамического одинарного | 1мЗ | 2.4 |
| 16. | Покрытие тумб из плиток керамических одноцветных с красителем | 100м2 | 0,1 |
| 17. | Подшивка потолков плитами ДВП толщиной 5мм по доске | 100м2 | 0,05 |
| 18. | Ремонт штукатурки потолков | 100м2 | 0,53 |
| 19. | Ремонт штукатурки стен | 100м2 | 0,42 |
| 20. | Ремонт штукатурки откосов | 100м2 | 0,06 |

| ЛОТ 2 № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100м2 | 2,66 |
| 2. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100м2 | 0,79 |
| 3. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100м2 | 6,29 |
| 4. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100м2 | 0,22 |
| 5. | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м2 |  | 2,9 |
| 6. | Облицовка стен у радиаторов отопления декоративным бумажно-слоистым пластиком по обрешетке |  | 100м2 | 0,09 |