Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 15. 01. 2009

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__01ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского муниципального района, бюджет Камышловского городского округа

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ).  Условия выполнения работ описаны в техническом задании и проекте муниципального контракта.

Место выполнение работ: г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: с 01.01.2009г.  до 01.08.2009г.

Максимальная цена контракта: 450 000,00 руб.

Сведения о не включенных в цену работ расходах: не включаются  расходы на запчасти, расходный материал.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача

Срок подачи котировочных заявок: оригинал котировочной заявки подается с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 16-00 часов местного времени со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени   26 января 2009 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, оплата в  течение 20 рабочих дней с момента предоставления документа:  счета-фактуры и акта выполненных работ  до 31.12.2009г.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 5 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работ по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ). Условия выполнения работ описаны в техническом задании.

Приложение: Перечень ИМТ с указанием сумм по ТО за месяц по каждому отделению.

ИТОГО на сумму ___________________,00 руб., включающую все  расходы.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполнения работ в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)

Техническое задание

Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ) должно проводиться в соответствии с Положением о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники (приказ № 394 от 03.10.1990г.) и с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмо Минздрава РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233).

Комплексное техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ. Состоит из периодических технических осмотров ИМТ, технического обслуживания ИМТ, текущего ремонта ИМТ, проверке технического состояния ИМТ.

Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ.

Текущий ремонт ИМТ осуществляется по эксплуатационной документации.

Проверка технического состояния ИМТ производится в соответствие с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации как в процессе технического обслуживании, так и после произведенных ремонтов.

В состав работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

Изменение предусмотренного договором объема и стоимости работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры и ли списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон.

Работы проводятся собственными инструментами, контрольно-измерительными приборами и фиксируются в журнале.

Направление представителя для устранения неисправностей с течение 2-4 дней с момента получения заявки от Заказчика.

Перечень ИМТ :

| № | Наименование ИМТ | Марка | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По отделению: Поликлиника |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | ВК-75 | 537 | 1993 | 1 | шт. |
| 2 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 805 | 1990 | 1 | шт. |
| 3 | Установка стоматологическая | ХИРАДЕНТ 654 Ц1 | 210 | 1996 | 1 | шт. |
| 4 | Установка стоматологическая | ХИРАДЕНТ 654 Ц1 | 263 | 1996 | 1 | шт. |
| 5 | установка стоматологическая | Cehtury | 3300F | 2004 | 1 | шт. |
| 6 | Стерилизатор | ГП-40-1 | 8997 | 2005 | 1 | шт. |
| 7 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-80 | 6830 | 1995 | 1 | шт. |
| 8 | аквадистиллятор | ДЭ-25 МО | 849 | 2007 | 1 | шт. |
| 9 | установка стоматологическая | Cehtury | F10309 | 2006 | 1 | шт. |
| 10 | установка стоматологическая | Cehtury | F10309 | 2006 | 1 | шт. |
| 11 | установка для ультразвуковой очистки медицинского инструментария | УЗО"Медел" | 16 | 2006 | 1 | шт. |
| 12 | камера бактерицидная | КБ-Я | 11229 | 2006 | 1 | шт. |
| 13 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12107 | 2006 | 1 | шт. |
| 14 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 962604 | 2006 | 1 | шт. |
| 15 | Отсасыватель хирургический. | ЭЛЕМА | 2164 | 2006 | 1 | шт. |
| 16 | цистоскоп |  | 4305 | 2006 | 1 | шт. |
| 17 | эхоэнцефалоскоп | Ангиодин-эхо | 576 | 2005 | 1 | шт. |
| 18 | электрокардиограф | ЭК3Т-12-03 Альтон | 364009 | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 18 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: инфекционное отделение |  |  |  |  |  |
| 19 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 51181 | 1992 | 1 | шт. |
| 20 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1218 | 1997 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 2 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: детская поликлиника |  |  |  |  |  |
| 21 | Стоматологическая установка | ЭРГОСТАР 90 С | 668 | 1996 | 1 | шт. |
| 22 | стерилизатор воздушный | HYS | 210068 | 1997 | 1 | шт. |
| 23 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-20 | 78 | 2004 | 1 | шт. |
| 24 | электрокардиограф | ЭК12Т-01 | 4121263 | 2004 | 1 | шт. |
| 25 | установка стоматологическая | Coralair |  | 2005 | 1 | шт. |
| 26 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12098 | 2006 | 1 | шт. |
| 27 | камера бактерицидная | КБ-Я | 11253 | 2006 | 1 | шт. |
| 28 | электрокардиограф Кардиовит | АТ-2 |  | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 8 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: терапевтическое отд. |  |  |  |  |  |
| 29 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М2 | 9300251 | 1993 | 1 | шт. |
| 30 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 АКСИОН | 2202917 | 2002 | 1 | шт. |
| 31 | Электрокардиограф ЭК1Т-07 | ЭК1Т-07 | 500053 | 2005 | 1 | шт. |
| 32 | Кардиовит | АТ-1 | 34585 | 2003 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 4 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: деpматовенеpологическое отд. |  |  |  |  |  |
| 33 | Шкаф сушильный стерилизационный | ШСС-80П | 3292 | 1990 | 1 | шт. |
| 34 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 458 | 1984 | 1 | шт. |
| 35 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 2436 | 1984 | 1 | шт. |
| 36 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 6478 | 1992 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 4 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: хирургии гнойной |  |  |  |  |  |
| 37 | Шкаф сушильный стерилизационный | ШСС-80П | Ц-657 | 2006 | 1 | шт. |
| 38 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 825 | 1990 | 1 | шт. |
| 39 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12923 | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 3 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: консультация женская |  |  |  |  |  |
| 40 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 208896 | 1996 | 1 | шт. |
| 41 | аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-03 ФОТЭК | 51158 | 2005 | 1 | шт. |
| 42 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 |  | - | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 3 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: физиотерапевтическое отд. |  |  |  |  |  |
| 43 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-3.04 С | 2220 | 1992 | 1 | шт. |
| 44 | Аппарат для ультразвуковой терапии (гинекологический) | УЗТ-3.01 Г | 131 | 1988 | 1 | шт. |
| 45 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-3.06 | 2083 | 1983 | 1 | шт. |
| 46 | Аппарат переносной терапевтический | РАНЕТ ДМВ-20-1 | 90143 | 1990 | 1 | шт. |
| 47 | Аппарат для лечения диадинамическими токами. | СТИМУЛ 1 | 999 | 1990 | 1 | шт. |
| 48 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 102727 | 2005 | 1 | шт. |
| 49 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 101461 | 2005 | 1 | шт. |
| 50 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 102716 | 2005 | 1 | шт. |
| 51 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 89691 | 2001 | 1 | шт. |
| 52 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 103652 | 2005 | 1 | шт. |
| 53 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 102721 | 2005 | 1 | шт. |
| 54 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 104678 | 2006 | 1 | шт. |
| 55 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 104498 | 2006 | 1 | шт. |
| 56 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 104591 | 2006 | 1 | шт. |
| 57 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 104665 | 2006 | 1 | шт. |
| 58 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 104611 | 2006 | 1 | шт. |
| 59 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 87359 | 1993 | 1 | шт. |
| 60 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 87370 | 1993 | 1 | шт. |
| 61 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 76907 | 1992 | 1 | шт. |
| 62 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ТОНУС-2 ДТ-50-04 | 22283 | 1990 | 1 | шт. |
| 63 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ТОНУС-2 ДТ-50-04 | 4687208 | - | 1 | шт. |
| 64 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-5 | 2883 | 1992 | 1 | шт. |
| 65 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-5 | 84805 | 2005 | 1 | шт. |
| 66 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-5 |  | 2006 | 1 | шт. |
| 67 | Аппарат для лечения током надтональной частоты | УЛЬТРАТОН ТНЧ-10-1 | 1028 | 1990 | 1 | шт. |
| 68 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ 50-3 (ТОНУС-1) | 6506 | 1991 | 1 | шт. |
| 69 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 1704 | 1990 | 1 | шт. |
| 70 | Аппарат для лечебного электронаркоза | ЛЭНАР | 18626 | 1991 | 1 | шт. |
| 71 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 4014 | 1981 | 1 | шт. |
| 72 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 1443 | 1990 | 1 | шт. |
| 73 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 1920 | 1972 | 1 | шт. |
| 74 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 1105050 | 2005 | 1 | шт. |
| 75 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 24 | 2006 | 1 | шт. |
| 76 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 706008 | 2006 | 1 | шт. |
| 77 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 706012 | 2006 | 1 | шт. |
| 78 | Аппарат для ДЦВ терапевтический | ВОЛНА-2М | 69 | 1993 | 1 | шт. |
| 79 | Аппарат портативный магнитотерапевтический импульсный | ПОЛЕМИГ | 470492 | 1992 | 1 | шт. |
| 80 | Аппарат для магнитотерапии | АМТ-01 МАГНИТОР | 1966 | 2006 | 1 | шт. |
| 81 | Аппарат для магнитотерапии | АМТ-01 МАГНИТОР | 1909 | 2006 | 1 | шт. |
| 82 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 2390 | 1989 | 1 | шт. |
| 83 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 72 | 1989 | 1 | шт. |
| 84 | Установка КВЧ-терапии | ОЛИМП-1 | 2883 | 1990 | 1 | шт. |
| 85 | Установка КВЧ-терапии | ОЛИМП-1 | 80683 | 2006 | 1 | шт. |
| 86 | Аппарат для магнито-лазерной терапии ран и трофических язв | АМЛТ-01 (АМЛТ-01-1) | 1022 | 1993 | 1 | шт. |
| 87 | Магнитоинфракрасный лазерный терапевтический аппарат | МИЛТА | 12685 | 2006 | 1 | шт. |
| 88 | Магнито-инфракрасный терапевтический аппарат | РИКТА-01 | 27С0211.6 | 2006 | 1 | шт. |
| 89 | Аппарат для лечебного электронаркоза | ЛЭНАР | 188 | 2006 | 1 | шт. |
| 90 | Аппарат для СМВ терапии | ЛУЧ-4 СВМ-20-4 | 716 | 2005 | 1 | шт. |
| 91 | Аппарат для СМВ терапии | ЛУЧ-3 СМВ-20-3 | 4614 | 1990 | 1 | шт. |
| 92 | Электромиостимулятор | ФИЗИОТРОH-1 | 3149 | 1991 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 50 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: ФАП Баранниково |  |  |  |  |  |
| 93 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 92150 | 1989 | 1 | шт. |
| 94 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 202623 | 1988 | 1 | шт. |
| 95 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 275 | 1987 | 1 | шт. |
| 96 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений стационарный | УГН-1 | 45898 | 1989 | 1 | шт. |
| 97 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-4 (СМТ-80-1) | 22245 | 1990 | 1 | шт. |
| 98 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 8975 | 1990 | 1 | шт. |
| 99 | Компрессорный ингалятор | Omron | 62617 | 1990 | 1 | шт. |
| 100 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2 (Д-4-2) | 38597 | 1990 | 1 | шт. |
| 101 | Шкаф сушильный электрический круглый | 2В-151 (B-151) | 32 | 1965 | 1 | шт. |
| 102 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-80 | 5725 | 1985 | 1 | шт. |
| 103 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 2258 | 1994 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 11 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: ФАП Обухово |  |  |  |  |  |
| 104 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 2757 | 1975 | 1 | шт. |
| 105 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 97594 | 1992 | 1 | шт. |
| 106 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 51917 | 1990 | 1 | шт. |
| 107 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений стационарный | УГН-1 | 11369 | 1980 | 1 | шт. |
| 108 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-4 (СМТ-80-1) | 14430 | 1988 | 1 | шт. |
| 109 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 521 | 1992 | 1 | шт. |
| 110 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2 (Д-4-2) | 37676 | 1990 | 1 | шт. |
| 111 | Компрессорный ингалятор | Omron | 36393 | 2002 | 1 | шт. |
| 112 | Стерилизатор | ГП-10 | 16 | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 9 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: Квашнинский ФАП |  |  |  |  |  |
| 113 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 2713 | 1973 | 1 | шт. |
| 114 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК-21М (ОРК-21) | 17166 | 1969 | 1 | шт. |
| 115 | Облучатель ртутно-кварцевый для носоглотки | ОН-7 | 18279 | 1971 | 1 | шт. |
| 116 | Устройство термостатирующее погружное | УТП-1 | 35701 | 1971 | 1 | шт. |
| 117 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 55962 | 1980 | 1 | шт. |
| 118 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 45098 | 1983 | 1 | шт. |
| 119 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 206898 | 1988 | 1 | шт. |
| 120 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | ПОЛЮС-1 | 4731 | 1984 | 1 | шт. |
| 121 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30 | 603613 | 1992 | 1 | шт. |
| 122 | Компрессорный ингалятор | Omron | 4263 | 2005 | 1 | шт. |
| 123 | Аппарат для низкочастотной терапии синусоидальными модулированными импульсами | СНИМ-1 | 3342 | 1978 | 1 | шт. |
| 124 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-80 | 7487 | 1992 | 1 | шт. |
| 125 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 (Д-10, А-10) | 684495 | 1988 | 1 | шт. |
| 126 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 7403 | 1982 | 1 | шт. |
| 127 | установка стоматологическая | Cehtury | 3300F6471 | 2004 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 15 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: Кочневский ФАП |  |  |  |  |  |
| 128 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М (ЭК1Т-03) | 2753097 | 1989 | 1 | шт. |
| 129 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 2490 | 1989 | 1 | шт. |
| 130 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-4 (СМТ-80-1) | 8183 | 1986 | 1 | шт. |
| 131 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 4356 | 1992 | 1 | шт. |
| 132 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений стационарный | УГН-1 | 50524 | 1984 | 1 | шт. |
| 133 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ | 52028 | 1990 | 1 | шт. |
| 134 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений стационарный | УГН-1 | 5285 | 1988 | 1 | шт. |
| 135 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 22360 | 1982 | 1 | шт. |
| 136 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 21495 | 1984 | 1 | шт. |
| 137 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 15229 | 1989 | 1 | шт. |
| 138 | Аппарат для низкочастотной терапии синусоидальными модулированными импульсами | СНИМ-1 | 161 | 1975 | 1 | шт. |
| 139 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-20 | 27759 | 1989 | 1 | шт. |
| 140 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-80 | 15300 | 1988 | 1 | шт. |
| 141 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 412 | 1984 | 1 | шт. |
| 142 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 (Д-4) |  | 2007 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 15 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: ФАП Куровский |  |  |  |  |  |
| 143 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 50615 | 1994 | 1 | шт. |
| 144 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 3866 | 1990 | 1 | шт. |
| 145 | Аппарат ультразвуковой терапевтический переносный | УЛЬТРАЗВУК Т-5 | 3149 | 1993 | 1 | шт. |
| 146 | Ингалятор ультразвуковой | ВУЛКАН-1 | 1118147 | 1991 | 1 | шт. |
| 147 | Аппарат для низкочастотной терапии | АМПЛИПУЛЬС-4 (СМТ-80-1) | 3658 | 1994 | 1 | шт. |
| 148 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | ПОЛЮС 2Д | 7511 | 1999 | 1 | шт. |
| 149 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 7407 | 1992 | 1 | шт. |
| 150 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 205070 | 1981 | 1 | шт. |
| 151 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 205076 | 1987 | 1 | шт. |
| 152 | Аппарат | УВЧ-50-1 | 921254 | 1992 | 1 | шт. |
| 153 | Аппарат для ультразвуковой терапии(урологический) | УЗТ-1.03.У | 3875 | 1993 | 1 | шт. |
| 154 | Облучатель ртутно-кварцевый для носоглотки | ОН-7 | 25655 | 1974 | 1 | шт. |
| 155 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 444 | 1990 | 1 | шт. |
| 156 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 829 | 1992 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 14 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: Скатинское ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 157 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-3.05 У | 4445 | 1992 | 1 | шт. |
| 158 | Аппарат переносный СВЧ-терапии | РОМАШКА | 85348 | 1978 | 1 | шт. |
| 159 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | ИСКРА-1 | 1133 | 1978 | 1 | шт. |
| 160 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 132679 | 1986 | 1 | шт. |
| 161 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 153296 | 1989 | 1 | шт. |
| 162 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 164844 | 1988 | 1 | шт. |
| 163 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ 50-3 (ТОНУС-1) | 8435 | 1991 | 1 | шт. |
| 164 | Облучатель ртутно-кварцевый настольный (ОКн-11-01) | ОКН-11М (ОКН-11) | 43699 | 1990 | 1 | шт. |
| 165 | Облучатель ртутно-кварцевый для носоглотки | ОН-7 | 23793 | 1973 | 1 | шт. |
| 166 | аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 603464 | 1992 | 1 | шт. |
| 167 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 195438 | 1986 | 1 | шт. |
| 168 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ТОНУС 2М | 298 | 1991 | 1 | шт. |
| 169 | Аппарат для лечения диадинамическими токами. | СТИМУЛ 1 | 2557 | 1998 | 1 | шт. |
| 170 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПН-3 | 8413 | 1980 | 1 | шт. |
| 171 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2 (Д-4-2) |  | 2007 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 15 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: акушерское отделение |  |  |  |  |  |
| 172 | аппарат ИВЛ | JLE | 41131 | 2007 | 1 | шт. |
| 173 | Аппарат | СЕКРИСТ | SN14935 | 2007 | 1 | шт. |
| 174 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ФАЗА-5 | 2341 | 2001 | 1 | шт. |
| 175 | приставка наркозная |  | 8624 | 2001 | 1 | шт. |
| 176 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | ИДН | 232 | 1997 | 1 | шт. |
| 177 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | ИДН | 226 | 1997 | 1 | шт. |
| 178 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 (Д-10, А-10) | 94667 | 1994 | 1 | шт. |
| 179 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | ВК-75 | 6294 | 1989 | 1 | шт. |
| 180 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | ВК-75 | 8681 | 1984 | 1 | шт. |
| 181 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | ВК-75 | 1296 | 2006 | 1 | шт. |
| 182 | Кардиомонотор | КМ-21 | 97113 | 1997 | 1 | шт. |
| 183 | стол неонатальный | СНО | 1503 | 2007 | 1 | шт. |
| 184 | Стол неонатальный | СН-01 | 22 | 1997 | 1 | шт. |
| 185 | Установка фототерапевтическая неонатальная | УФН-СБ1 | 114 | 1997 | 1 | шт. |
| 186 | установка фототерапевтическая | ОФН-450 | 1249 | 2004 | 1 | шт. |
| 187 | Электроотсасыватель хирургический малогабаритный | ЭОХМ-1 | 894 | 1999 | 1 | шт. |
| 188 | Шкаф сушильный стерилизационный | ШСС-80П | 3206 | 1990 | 1 | шт. |
| 189 | монитор | МПР6-03 |  | 2006 | 1 | шт. |
| 190 | камера бактерицидная | КБ-Я | 11714 | 2006 | 1 | шт. |
| 191 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12940 | 2006 | 1 | шт. |
| 192 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12067 | 2006 | 1 | шт. |
| 193 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 9622595 | 2006 | 1 | шт. |
| 194 | пульсоксиметр | Т 031 | 1105192 | 2005 | 1 | шт. |
| 195 | Стол операционный |  | 1215 | 2006 | 1 | шт. |
| 196 | анализатор билирубина для новорожденных |  | 401174 | 2007 | 1 | шт. |
| 197 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 111565 | 2007 | 1 | шт. |
| 198 | Аппарат для гальванизации | ПОТОК-1 ГЭ-50-2 | 111631 | 2007 | 1 | шт. |
| 199 | комплекс для проведения реанимационных мероприятий новорожденным | КРМ-01 | 61071009 | 2007 | 1 | шт. |
| 200 | облучатель | ОФН-02 | 254 | 2007 | 1 | шт. |
| 201 | размораживатель свежей плазмы | РП2-01 | 154 | 2007 | 1 | шт. |
| 202 | Аппарат для выявления слуха | ЗРТ-01 | 330043 | 2006 | 1 | шт. |
| 203 | монитор прикроватный | МПР-6-03 | 606033 | 2006 | 1 | шт. |
| 204 | пульсоксиметр | ОП-31.1 | П1105192 | 2005 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 33 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: рентгенологическое отд. |  |  |  |  |  |
| 205 | комплекс рентгеновский | Мовиплан |  | 2006 | 1 | к-т |
| 206 | флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | ФМцс-"ПроСкан" |  | - | 1 | к-т |
| 207 | Аппарат рентгеновский | 10-Л-6 АРМАН-1 | 278 | 1994 | 1 | шт. |
| 208 | Аппарат рентгеновский диагностический на два рабочих места | НЕО-ДИАГНОМАКС | 1519 | 1983 | 1 | шт. |
| 209 | Комплекс рентгеновский диагностический | РЕНТГЕН-40 | 2664 | 1991 | 1 | к-т |
| 210 | Аппарат рентгеновский дентальный | МИНИДЕНТ-55 | 9320 | 1989 | 1 | шт. |
| 211 | аппарат рентгеновский портативный | SV-31-100P | б/н | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 7 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: отд.реанимации |  |  |  |  |  |
| 212 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ФАЗА-5 | 13 | 2005 | 1 | шт. |
| 213 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ФАЗА-5 | 1262917 | 1996 | 1 | шт. |
| 214 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ФАЗА-5 | 1381 | 2000 | 1 | шт. |
| 215 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ФАЗА-5 | 304 | 2004 | 1 | шт. |
| 216 | аппарат ИВЛ | Фаза-21 | 1122 | 2007 | 1 | шт. |
| 217 | аппарат ИВЛ | Фаза-21 | 730 | 2007 | 1 | шт. |
| 218 | Электрокардиограф ЭК1Т-07 | ЭК1Т-07 | 3000276 | 2003 | 1 | шт. |
| 219 | отсасыватель хирургический | ОХПУ-4-01 | 261 | 2004 | 1 | шт. |
| 220 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1196 | 2007 | 1 | шт. |
| 221 | Дефибриллятор | ДФР-1 |  | 1997 | 1 | шт. |
| 222 | Отсасыватель | ЭЛЕМАН |  | 2004 | 1 | шт. |
| 223 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 962598 | 2006 | 1 | шт. |
| 224 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12933 | 2006 | 1 | шт. |
| 225 | пульсоксиметр | ОП-31.1 | П1106038 | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд. = 14 ед. ~ Сумма ТО (за месяц)= |  |  |  |  |
|  | По отделению: 1-я хирургия |  |  |  |  |  |
| 226 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 1652 | 1993 | 1 | шт. |
| 227 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический | ВК-75 | 3445 | 1990 | 1 | шт. |
| 228 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 (Д-25) | 823384 | 2004 | 1 | шт. |
| 229 | Стерилизатор воздушный с блоком управления HРБ | ГП-80 | 4971 | 2005 | 1 | шт. |
| 230 | камера бактерицидная | КБ-Я | 11252 | 2006 | 1 | шт. |
| 231 | камера бактерицидная | КБ-Я | 11241 | 2006 | 1 | шт. |
| 232 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12919 | 2006 | 1 | шт. |
| 233 | камера бактерицидная | КБ-Я | 12913 | 2006 | 1 | шт. |
| 234 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1421 | 2006 | 1 | шт. |
| 235 | Стол операционный универсальный с моторным приводом | ОУМ-1 (Ц-1557) | 5 | 2006 | 1 | шт. |
| 236 | аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-03 ФОТЭК | 51859 | 2005 | 1 | шт. |
| 237 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 |  | 1990 | 1 | шт. |
| 238 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 962600 | 2006 | 1 | шт. |
| 239 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 962687 | 2006 | 1 | шт. |
| 240 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 192 | 2007 | 1 | шт. |
| 241 | лапороскоп операциооный с волоконным световодом | ЛаО-ВС-01 | б/н | 2006 | 1 | шт. |
|  |  | Всего аппаратов по отд.= 16 ед. ~ Сумма ТО (за месяц) = |  |  |  |  |

Муниципальный контракт  №

на комплексное техническое обслуживание

г. Камышлов                                                                                                  "____  " _______________ 2009 г.

МУЗ "Камышловская ЦРБ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Закачуриной Ирины Валентиновны, действующей    на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора

- Предметом   договора является выполнение работ по комплексному   техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ), перечисленных в прилагаемом к настоящему договору и согласованному сторонами перечне ИМТ. в соответствии с Положением о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники (приказ №394 от 03.10.1990 года) и с Методическими рекомендациями "Техническое обслуживание медицинской
техники" (письмо Минздрава РФ от 27.10.2003г. №293-22/233). Перечень ИМТ является неотъемлемой частью договора.

- Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по комплексному техническому обслуживанию ИМТ, а Заказчик обязуется принять результат работ по акту выполненных работ и оплатить в установленном настоящим договором  порядке.

- Акт выполненных работ должен быть подписан уполномоченными представителями сторон и заверен печатями.

2.	Общие положения

2.1.	Комплексное техническое    обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ.

- На комплексное обслуживание принимаются исправленные, полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией ИМТ.

- Комплексное техническое обслуживание осуществляется в течение срока действия настоящего договора и состоит из:

-периодических технических осмотров ИМТ;

-технического обслуживания ИМТ;

-текущего ремонта ИМТ;

-проверки технического состояния ИМТ.

- Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

- Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ.

- Текущий ремонт ИМТ осуществляется по эксплуатационной документации.

- Проверка технического состояния ИМТ производится в соответствии с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации, как в процессе технического обслуживания, так и после произведенных ремонтов.

- В состав работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

- Изменение предусмотренного договором объема и стоимости работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон.

- Ответственность за эксплуатацию ИМТ, на которые Заказчику выдана Исполнителем ведомость дефектов с заключением с необходимости его списания, несет Заказчик.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1.	Обеспечить надежную эксплуатацию ИМТ, принятых на комплексное техническое обслуживание путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и эксплуатационной документацией ИМТ. Проведение работ по комплексному техническому   обслуживанию фиксируется в журнале согласно эксплуатационной документации ИМТ.

3.1.2.	Проводить      работы      по      комплексному      техническому      обслуживанию      собственными      инструментами контрольно-измерительными приборами.

3.1.3.	Направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта ИМТ, в случае внезапного выхода его из строя, независимо от даты технического осмотра в следующие сроки получения заявки от Заказчика:

- в черте населенного пункта, где расположено предприятие или пункт комплексного технического обслуживания: Исполнителя - в течение двух суток;

- за чертой населенного пункта, где расположено предприятие или пункт комплексного технического обслуживания - i течение четырех суток.

3.1.4.	Восстановить эксплуатационную  готовность  ИМТ не позднее, чем в течение 30 рабочих дней после получения заявки Заказчика. По соглашению сторон может быть установлен иной срок устранения повреждений.

3.1.5. Комплектующие изделия (узлы, блоки, электронные компоненты), изъятые из ИМТ в процессе комплексного технического обслуживания, передаются заказчику на месте эксплуатации ИМТ.

3.1.6.	Проводить проверку соответствия основных технических характеристик ИМТ данным, указанным в эксплуатационной документации.

Проверка основных технических характеристик ИМТ проводится также после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках ИМТ и мог повлиять на его выходные параметры.

3.1.7.	Проводить один раз в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, состоящих    на комплексном техническом обслуживании у Исполнителя согласно настоящего договора.

В случае принятия    на комплексное техническое обслуживание нового ИМТ, проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале комплексного технического обслуживания.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1.Отказаться от принятия на комплексное обслуживание ИМТ, эксплуатация которых осуществляется Заказчиком с нарушением требований нормативных документов.

3.2.2.Отказаться от принятия на комплексное обслуживание ИМТ, находящихся в неисправном состоянии.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1.	Заказчик имеет право:

- Проверять объемы и качество работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ.

- Совместно с представителем Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в акте о выполнении работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ.

4.2.	Заказчик обязан:

4.2.1.	Предоставить   специалистам      Исполнителя   производственное   помещение   для   оборудования   рабочих   мест   по обслуживанию ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, инструментов, запасных частей.

- В случае необходимости проведения работ с привлечением иногородних специалистов предоставлять им   жилье на период выполнения работ.

- Обеспечить правильную эксплуатацию и использование изделий медицинской техники, принятой Исполнителем на техническое обслуживание, и не допускать к работе на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подготовку и инструктаж Исполнителя.

- Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности в отделениях и кабинетах при работе медицинского персонала с медицинской техникой.

- Обеспечить необходимые условия для проведения комплексного технического обслуживания в дни согласованные с Исполнителем.

- Обеспечить сохранность в отделениях, кабинетах, лабораториях   журналов комплексного технического обслуживания  медицинской техники. Ежемесячно проверять соответствие перечня изделий медицинской техники, обслуживаемых по настоящему   договору,   внесенного   в   журнал,   с   перечнем,   приложенным   к   настоящему   договору.   Обеспечивать беспрепятственный доступ к журналу специалистов Исполнителя.

- Принимать  работы   по  комплексному  техническому  обслуживанию  ИМТ  после  выполнения  их  Исполнителем. Подписывать акты о выполнении работ в конце каждого месяца в течение всего срока действия настоящего договора. Ежемесячно при подписании акта выполненных работ вносить замечания и давать оценку качества выполненных Исполнителем работ.

- Не позднее, чем в трехдневный срок с момента выхода из строя аппарата, находящегося на техническом обслуживании по настоящему договору, сообщить об этом Исполнителю официально в письменной форме.

4.2.10.	Не  допускать   к  техническому  обслуживанию   и   ремонту  ИМТ,   находящихся   на     комплексном  техническом обслуживании по настоящему договору, представителей иных организаций, а также представителей (специалистов) Заказчика.

5. Стоимость работ и порядок расчетов за комплексное техническое обслуживание

- Стоимость работ по комплексному техническому обслуживанию ИМТ, включенных в прилагаемый к настоящему договору перечень, определяется в сумме   () руб.  с  учетом НДС, согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора.

- Стоимость  запчастей, расходных материалов учитывается отдельно и не входит в сумму, указанную в п 5.1.

5.3.	Изменение стоимости  работ по комплексному техническому    обслуживанию ИМТ производится  по письменному дополнительному соглашению сторон. В случае, если изменение стоимости связано с внесением изменений в перечень ИМТ, то измененный перечень прилагается к соглашению об изменении стоимости работ и является его неотъемлемой частью.

- Работы по комплексному техническому обслуживанию ИМТ, выполненные Исполнителем и принятые  в установленной  настоящим договором форме Заказчиком, оплачиваются Заказчиком в соответствии с актом выполненных работ.

5.6. Основанием для оплаты произведенных работ по данному договору является счет-фактура, подтвержденная актом выполненных работ. Оплата работ Заказчиком производится в течение 20 рабочих дней с момента получения счета – фактуры и акта выполненных работ. Перерасчет суммы оплаты по замечаниям, указанным в акте выполненных работ, производится в следующем месяце.

6. Ответственность сторон

- Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя по договору обязательств в соответствии с действующим законодательством.

- Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии - 10 дней.

- В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством.

6.4.Исполнитель освобождается от ответственности в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации ИМТ.

6.5.Если нарушение Исполнителем сроков для выполнения работ вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то Исполнитель ответственности за это не несет.

7. Особые условия

7.1. Основными критериями оценки качества комплексного технического обслуживания является готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ и текущего ремонта в установленные сроки е соответствии с "Положением о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники" отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

8. Срок действия договора, порядок его прекращения и изменения

8.1.Договор действует с     " 01  "  января 2009 г. до   " 31   "   декабря    2009 г.

8.2.Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению сторон в письменной форме.

8.3.В случае    расторжения договора по инициативе одной из сторон, другая сторона должна быть извещена об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

8.4. В  случае     изменения  наименования,  организационно-правовой  формы,  адреса,  банковских,  налоговых  или  иных реквизитов Заказчика, он  обязан  письменно уведомить об этом  Исполнителя  не позднее  5  рабочих дней  с момента существования таких изменений.

8.5. Приложение: перечень ИМТ

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:	Заказчик: