Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

от 26 марта 2008г

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

LiceY03ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул. Энгельса,171.

Телефон: 8 (34375) 2-17-81

E-mail: kam-mou1@rambler.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1

- Вид товаров (работ, услуг):

- строительные услуги;

Предмет государственного контракта: выполнение строительных услуг по ремонту внутренних помещений МОУ СОШ №1 в соответствии с дефектной ведомостью.

| №№ п\п | наименование работ и затрат | ед.измер | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтаж основных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,07 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 кв.м. Осн.зп=1,15Маш=1,25:п.4,7 увеличение при ремонте и реконструкции. | 100кв.м кв.м | 0,123 12,25 |
| 3. | Блоки оконные открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 12-12,пл.1,36кв.м. | кв.м | 12,25 |
| 4. | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных(независимо от высоты) | компл. | 7 |
| 5. | Облицовка гипсокартонными листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей стен осн.зп-1,15,Маш=1,25;п.4,7. Увеличение при ремонте и реконструкции | 100кв.м. | 0,859 |
| 6, | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100кв.м. | 0,191 |
| 7. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных осн.зп-1,15,Маш=1,25;п.4,7. Увеличение при ремонте и реконструкции | 100кв.м. | 0,245 |
| 8. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен осн.зп-1,15,Маш=1,25;п.4,7. Увеличение при ремонте и реконструкции | 100кв.м. | 0,859 |
| 9. | демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,02 |
| 10. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 кв.м. осн.зп-1,15,Маш=1,25;п.4,7. Увеличение при ремонте и реконструкции | 100м.кв. | 0,043 |

| 11. | Блоки дверные филенчатые из хвойных пород с накладками, грунтованными текстурой дерева фирмы "МазопКе" с двумя навесами ДГ 2,1-13 2071*1271 | кв.м. | 2,52 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля осн.зп-1,15,Маш=1,25;п.4,7. Увеличение при ремонте и реконструкции | 100 кв.м. | 0,55 |
| 13. | панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | кв.м. | 81 |
| 14. | Демонтаж осветительных приборов Светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 0,25 |
| 15. | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках. устанавливаемых на профиле. количество ламп в светильнике до 4 | 100шт | 0,1 |
| 16. | Сейф-двери (5600/1,18,12/2,86*1,021,012) | шт | 1 |
| 17. | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 2 раза. | 100кв.м. | 0,15 |
| 18. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м. | куб.м. | 0,72 |
| 19. | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону просто стен | 100кв.м. | 0,06 |
| 20. | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных с | 100 кв.м. | 0,141 |
| 21. | установка вентиляторов осевых массой до 0,025т | шт | 0,01 |
| 22. | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100м | 0,6 |
| 23. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медными жилами плоские с разделительными основанием марки ППВ, с числом жил-2 и сечением-2,5 кв.мм. | 1000м | 0,06 |
| 24. | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА тип ЛПО 02-4*40/П-01 УХЛ4 | шт | 10 |

Место выполнения работ: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1.  Свердловская область, г.Камышлов, ул.Энгельса,171.

Срок выполнения работ: апрель – июнь 2008г

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров (работ, услуг расходах): В цену товара включаются расходы на строительные материалы.

Максимальная цена контракта: 210 000 руб.

Место подачи котировочных заявок: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1, кабинет директора.

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул. Энгельса,171.

Телефон: 8 (34375) 2-17-81

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 14 .00 часов местного времени 6 апреля  2008 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): ): безналичный расчет, предоплата – 30 процентов от стоимости контракта в течение 10 банковских дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 14 банковских дней по факту выполнения работ и оформления документов.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2008г.

Кому:   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1.

Почтовый адрес: 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул. Энгельса,171.

Телефон: 8 (34375) 2-17-81

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем: выполнение строительных услуг по ремонту внутренних помещений МОУ СОШ №1 в соответствии с дефектной ведомостью.

на сумму 210 000 руб., включающую  расходы на строительные материалы.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки  оказать строительные услуги, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество оказываемых услуг в течение всего срока .

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)