Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 11.07.2008

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__40ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского муниципального района

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение ремонтных работ

лот № 1 ремонт внутренних помещений Квашнинский ФАП (локальная смета – приложение № 1)

Максимальная цена лота № 1: 240 011,00 руб.

Лот № 2 ремонт помещений Кокшаровского ФАПа (локальная смета – приложение № 2)

Максимальная цена лота № 3: 149 077,00 руб.

Лот № 3 ремонт водопровода и канализации Кочневский ФАП (локальная смета – приложение № 3)

Максимальная цена лота № 4: 183 197,00 руб.

Место выполнение работ: Камышловский район

Срок выполнения работ : до 30.08.2008г.

Сведения о включенных в цену товаров расходах: включаются все расходы на выполнение работ, уплату всех обязательных сборов и платежей.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача .

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени   22 июля 2008 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, в течение 15 дней с момента предоставления документа:  акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 5 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы в соответствии со сметой указанной в извешщении о проведении запроса котировок

ИТОГО на сумму ___________________,00 руб.,

Включающую все  расходы на выполнение работ, а также уплату всех обязателных налогов и платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________________ |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт внутренних помещений, Квашнино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. 240 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. 9863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  | З/пМех |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| Раздел 1. Тамбур и холл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |  | 0,02 | 5485,75 | 5075,98 |  | 409,77 |  | 53,83 |  | 110 |  | 102 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр54-03-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных реек | 100 м2 подшивки |  | 0,06 | 324,6 | 307,47 |  | 17,13 |  | 9,61 |  | 19 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  | 0,04 | 5652,64 | 1551,79 |  | 1836,59 |  | 296,9 |  | 226 |  | 62 |  | 73 |  | 12 |  |  |  |
| 4 | ТСЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. |  | 2 | 174 |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; | м2 |  | 3,78 | 304,64 |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-01-047-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,17 | 16807,35 | 9538,35 |  | 221,65 |  | 38,98 |  | 2857 |  | 1622 |  | 38 |  | 7 |  |  |  |
| 7,1 | ТСЦ-101-2082 | Плиты акустические АГШТ | м2 |  | 17,34 | 52,24 |  |  |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-01-050-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 облицовки |  | 0,56 | 1784,82 | 746,28 |  | 115,66 |  | 16,48 |  | 999 |  | 418 |  | 65 |  | 9 |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1862 | Пластик облицованный слоистым пластиком с декоративной стороной | т.м2 |  | 0,057 | 96747 |  |  |  |  |  |  | 5515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-040-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов |  | 0,12 | 644,75 | 142,26 |  | 3,01 |  | 0,59 |  | 77 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр57-04-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | 100 м2 |  | 0,04 | 5866,06 | 1753,46 |  | 152,18 |  | 36,87 |  | 235 |  | 70 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |  | 0,01 | 5485,75 | 5075,98 |  | 409,77 |  | 53,83 |  | 55 |  | 51 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | ТЕРр54-03-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных реек | 100 м2 подшивки |  | 0,08 | 324,6 | 307,47 |  | 17,13 |  | 9,61 |  | 26 |  | 25 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  | 0,02 | 5652,64 | 1551,79 |  | 1836,59 |  | 296,9 |  | 113 |  | 31 |  | 37 |  | 6 |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. |  | 1 | 174 |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-203-0202 | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2; до 21-10, пл.2.00 м2 | м2 |  | 1,89 | 214,68 |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-01-047-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,178 | 16807,35 | 9538,35 |  | 221,65 |  | 38,98 |  | 2992 |  | 1698 |  | 39 |  | 7 |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-2082 | Плиты акустические АГШТ | м2 |  | 18,16 | 52,24 |  |  |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-01-050-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 облицовки |  | 0,52 | 1784,82 | 746,28 |  | 115,66 |  | 16,48 |  | 928 |  | 388 |  | 60 |  | 9 |  |  |  |
| 20 | СЦМ-101-1862 | Пластик облицованный слоистым пластиком с декоративной стороной | т.м2 |  | 0,053 | 96747 |  |  |  |  |  |  | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-040-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов |  | 0,2 | 644,75 | 142,26 |  | 3,01 |  | 0,59 |  | 129 |  | 28 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |  | 0,01 | 5485,75 | 5075,98 |  | 409,77 |  | 53,83 |  | 55 |  | 51 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | ТЕРр54-03-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных реек | 100 м2 подшивки |  | 0,02 | 324,6 | 307,47 |  | 17,13 |  | 9,61 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,092 | 869,97 | 839,14 |  | 30,83 |  | 17,29 |  | 80 |  | 77 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,092 | 127,96 | 125,18 |  | 2,78 |  | 1,56 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  | 0,02 | 5652,64 | 1551,79 |  | 1836,59 |  | 296,9 |  | 113 |  | 31 |  | 37 |  | 6 |  |  |  |
| 27 | ТСЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. |  | 1 | 174 |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; | м2 |  | 1,89 | 304,64 |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,32 | 11866,53 | 3392,87 |  | 26,49 |  | 13,14 |  | 3797 |  | 1086 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 30 | ТЕР15-01-047-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,09 | 16807,35 | 9538,35 |  | 221,65 |  | 38,98 |  | 1513 |  | 858 |  | 20 |  | 4 |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-2082 | Плиты акустические АГШТ | м2 |  | 9,18 | 52,24 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР11-01-027-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия |  | 0,096 | 10205,05 | 1698,42 |  | 124,24 |  | 47,01 |  | 980 |  | 163 |  | 12 |  | 5 |  |  |  |
| 33 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,014 | 1377,22 | 621,96 |  | 6,96 |  | 2,14 |  | 19 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 2144,92 | 1247,81 |  | 6,96 |  | 2,14 |  | 64 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр62-34-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,013 | 1200,32 | 718,2 |  | 0,8 |  | 0,16 |  | 16 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР11-01-039-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство плинтусов цементных Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов |  | 0,12 | 267,01 | 162,17 |  | 4,01 |  | 0,78 |  | 32 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Приемные - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |  | 0,02 | 5485,75 | 5075,98 |  | 409,77 |  | 53,83 |  | 110 |  | 102 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |
| 38 | ТЕРр54-03-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных реек | 100 м2 подшивки |  | 0,08 | 324,6 | 307,47 |  | 17,13 |  | 9,61 |  | 26 |  | 25 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 39 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов |  | 0,04 | 5652,64 | 1551,79 |  | 1836,59 |  | 296,9 |  | 226 |  | 62 |  | 73 |  | 12 |  |  |  |
| 40 | ТСЦ-101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. |  | 1 | 174 |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; | м2 |  | 1,89 | 304,64 |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР15-01-047-02 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,17 | 16807,35 | 9538,35 |  | 221,65 |  | 38,98 |  | 2857 |  | 1622 |  | 38 |  | 7 |  |  |  |
| 43 | ТСЦ-101-2082 | Плиты акустические АГШТ | м2 |  | 17,34 | 52,24 |  |  |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (фартук) Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,01 | 11866,53 | 3392,87 |  | 26,49 |  | 13,14 |  | 119 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,04 | 4130,53 | 2849,81 |  | 14,34 |  | 8,05 |  | 165 |  | 114 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин |  | 0,03 | 46,89 | 34,23 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности внутренних поверхностей от краски инабела | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,62 | 228,59 | 228,59 |  |  |  |  |  | 142 |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности |  | 0,44 | 361,94 | 341,05 |  | 2,14 |  | 1,2 |  | 159 |  | 150 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 49 | ТЕР15-06-001-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,62 | 1689,65 | 482,66 |  | 1,28 |  | 0,35 |  | 1048 |  | 299 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР11-01-040-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов |  | 0,23 | 644,75 | 142,26 |  | 3,01 |  | 0,59 |  | 148 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 1377,22 | 621,96 |  | 6,96 |  | 2,14 |  | 41 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,06 | 2144,92 | 1247,81 |  | 6,96 |  | 2,14 |  | 129 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр62-34-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 1200,32 | 718,2 |  | 0,8 |  | 0,16 |  | 36 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий крыльца из мозаичных плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,04 | 869,97 | 839,14 |  | 30,83 |  | 17,29 |  | 35 |  | 34 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 55 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий |  | 0,04 | 3356,64 | 1335,51 |  | 2021,13 |  | 281,97 |  | 134 |  | 53 |  | 81 |  | 11 |  |  |  |
| 56 | ТЕР11-01-027-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток мозаичных Обоснования коэф-в: коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия |  | 0,04 | 2260,82 | 1094,96 |  | 187,65 |  | 62 |  | 90 |  | 44 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-403-0116 | Плиты бетонные мозаичные шлифовальные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 |  | 4,08 | 103,45 |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР07-05-016-03 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м ограждений |  | 0,03 | 31790,15 | 957,06 |  | 315,14 |  | 53,18 |  | 954 |  | 29 |  | 9 |  | 2 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39759 |  | 9748 |  | 640 |  | 115 |  |  |  |
| Транспортные расходы на материалы МАТ=12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43283 |  | 9748 |  | 640 |  | 115 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 526,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,9 ФОТ (от 8 337,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 5 722,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 4 141,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (56172,00 х 3,621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Камышловская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________________ |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |
|  |  | на | Ремонт помещения, Кокшаровский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.126 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. 6848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш. |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных | 100 м2 | 0,28 | 1698,52 | 1494,2 |  | 204,32 |  |  | 112,29 |  |  | 476 |  |  | 418 |  |  | 57 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-021-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,5 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов Обоснования коэф-в: (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%; ЗПМ*20%) | 100 м2 перекрытий | 0,28 | 12721,51 | 1669,87 |  | 866,55 |  |  | 140,04 |  |  | 3562 |  |  | 468 |  |  | 243 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТСЦ-102-0035 | Брусья обрезные из хвойных пород, толщиной 150 мм, все ширины 200, длиной 4-6,5 м, 1 сорт | м3 | 0,86 | 1403,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТСЦ-104-0009 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 1,68 | 414,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-047-08 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | 19048,29 | 10417,8 |  | 304,97 |  |  | 54,93 |  |  | 5334 |  |  | 2917 |  |  | 85 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 28,8 | 35,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-04-011-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Устройство перегородок высотой 1,8м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,07 | 8035,59 | 3287,24 |  | 203,16 |  |  | 32,45 |  |  | 562 |  |  | 230 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 14,7 | 35,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-04-011-03 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,08 | 11908,31 | 3690,95 |  | 248,22 |  |  | 40,17 |  |  | 953 |  |  | 295 |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 16,8 | 35,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | ТЕР11-01-035-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство покрытий из плит фанеры Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия | 0,28 | 822,72 | 668,45 |  | 99,59 |  |  | 24,9 |  |  | 230 |  |  | 187 |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 12,2 | ТСЦ-102-0261-00029 | Фанера березовая толщиной 9мм | м3 | 0,3 | 4415,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-036-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 покрытия | 0,28 | 8793,16 | 685,17 |  | 71,45 |  |  | 18,02 |  |  | 2462 |  |  | 192 |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м плинтусов | 0,3 | 673,8 | 170,71 |  | 3,62 |  |  | 0,71 |  |  | 202 |  |  | 51 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр56-09-04 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 | 754,21 | 754,21 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-01-039-03 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 проемов | 0,02 | 3703,76 | 2004,38 |  | 469,58 |  |  | 91,32 |  |  | 74 |  |  | 40 |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 2,01 | 304,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | компл. | 1 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-203-0358 | Наличники из древесины тип H-1, H-2 размером 13х44 мм | м | 10,8 | 8,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-012-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Обшивка каркасных стен досками обшивки Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,15 | 5543,64 | 608,64 |  | 68,22 |  |  | 13,11 |  |  | 832 |  |  | 91 |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-02-024-01 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,57 | 5825,97 | 1208,44 |  | 133,82 |  |  | 57,36 |  |  | 3321 |  |  | 689 |  |  | 76 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-005-05 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 | 1526,6 | 442,88 |  | 12,36 |  |  | 2,52 |  |  | 870 |  |  | 252 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-005-06 ОЗП*1,38; ЭМ*1,5; ЗПМ*1,5; ТЗ*1,38; ТЗМ*1,5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) Стесненные условия (ОЗП*20%; ЭМ*20%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | 1684,28 | 498,48 |  | 12,36 |  |  | 2,52 |  |  | 472 |  |  | 140 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр62-01-04 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,32 | 210,08 | 164,31 |  | 4,55 |  |  | 1,67 |  |  | 67 |  |  | 53 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 1832,04 | 919,63 |  | 6,96 |  |  | 2,14 |  |  | 476 |  |  | 239 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр62-09-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 2744,77 | 1709,51 |  | 6,96 |  |  | 2,14 |  |  | 137 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 2222,11 | 1163,48 |  | 6,96 |  |  | 2,14 |  |  | 311 |  |  | 163 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр63-01-01 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | 100 м2 остекления | 0,05 | 9157,39 | 3733,67 |  | 25,42 |  |  | 6,9 |  |  | 458 |  |  | 187 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27033 |  |  | 6705 |  |  | 578 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |
| Материалы МАТ=12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29403 |  |  | 6705 |  |  | 578 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00%*0,63 ФОТ (от 449,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,63 ФОТ (от 1 172,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,63 ФОТ (от 4 048,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,63 ФОТ (от 442,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 8,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,7 ФОТ (от 542,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00%*0,7 ФОТ (от 187,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,765 ФОТ (от 449,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,765 ФОТ (от 1 172,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,765 ФОТ (от 4 048,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,765 ФОТ (от 442,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00%*0,9 ФОТ (от 8,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,9 ФОТ (от 729,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (34890,00 х 3,621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________________ |  |  |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |
|  |  | на | Ремонт водопровода и канализации, Кочневский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. 183 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. 7260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш. |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,91 | 481,26 | 405,87 |  | 6,23 |  |  | 1,2 |  |  | 438 |  |  | 369 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,7 | 822,84 | 819,41 |  | 3,43 |  |  | 1,92 |  |  | 576 |  |  | 574 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,72 | 1022,77 | 1015,92 |  | 6,85 |  |  | 3,84 |  |  | 736 |  |  | 731 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,42 | 439,33 | 420,92 |  | 18,41 |  |  | 10,33 |  |  | 185 |  |  | 177 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-03-01 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,25 | 68,67 | 68,46 |  | 0,21 |  |  | 0,12 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,23 | 621,68 | 616,11 |  | 5,57 |  |  | 3,12 |  |  | 143 |  |  | 142 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-04-001-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м трубопровода | 0,7 | 5331,98 | 1032,04 |  | 13,93 |  |  | 2,6 |  |  | 3732 |  |  | 722 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-04-001-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м трубопровода | 0,72 | 8738,86 | 989,63 |  | 30,56 |  |  | 5,66 |  |  | 6292 |  |  | 713 |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-04-002-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м трубопровода | 0,7 | 5516,34 | 3056,3 |  | 1834,53 |  |  | 296,59 |  |  | 3861 |  |  | 2139 |  |  | 1284 |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТСЦ-300-1381 | Соединительные детали Vestol размером 1/2 дюйма | шт. | 38 | 50,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 300-9240 | Крепления | кг | 0,6 | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТСЦ-300-0469 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт. | 8 | 36,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-04-002-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м трубопровода | 0,21 | 4189,12 | 2404,04 |  | 1129,76 |  |  | 182,93 |  |  | 880 |  |  | 505 |  |  | 237 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-300-0618 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | комплект | 2 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР17-01-001-13 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной воды Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 10 комплектов | 2 | 374,01 | 257,92 |  | 23,03 |  |  | 5,66 |  |  | 748 |  |  | 516 |  |  | 46 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-300-0644 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 20 | 260,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР17-01-002-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 10 шт | 2,5 | 126,54 | 109,16 |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 316 |  |  | 273 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-300-0631 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | комплект | 1 | 231,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-300-0465 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 | шт. | 24 | 45,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР17-01-005-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка моек на одно отделение Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 10 комплектов | 0,1 | 389,51 | 270,09 |  | 18,01 |  |  | 4,69 |  |  | 39 |  |  | 27 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-300-0491 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | комплект | 1 | 791,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР17-01-005-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка моек на два отделения Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 10 комплектов | 0,2 | 577,11 | 394,68 |  | 56,75 |  |  | 17,21 |  |  | 115 |  |  | 79 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-300-0502 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм | комплект | 2 | 714,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29398 |  |  | 6984 |  |  | 1635 |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы МАТ=12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31892 |  |  | 6984 |  |  | 1635 |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 1 839,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 181,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00%*0,9 ФОТ (от 5 240,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 839,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 181,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 5 240,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42875,00 х 3,621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |