Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 01.11.2007г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__91ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница».

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Камышловского муниципального района (пролеченные)

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): ремонтные работы

Предмет государственного контракта:

Лот № 1 – выполнение ремонтных работ (санузел административного здания ЦРБ)

| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,03 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж санитарных приборов моек |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 3 |  | Снятие смесителя без душевой сетки |  | 100 шт. арматуры |  | 0,01 |  |  |
| 4 |  | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 5 |  | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 5,1 |  | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым |  | 10 комплектов |  | 0,1 |  |  |
| 5,2 |  | Унитаз на стеновой панели |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм |  | 100 м трубопроводе в |  | 0,25 |  |  |
| 7 |  | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных |  | 10 комплектов |  | 0,1 |  |  |
| 8 |  | Водонагреватеьэлектрический 50л. |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 9 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |  | 1 врезка |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,06 |  |  |
| 11 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм |  | комплект |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Соединительные детали Vestol размером 1/2 дюйма |  | шт. |  | 7 |  |  |
| 14 |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 15 |  | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2 |  | шт. |  | 15 |  |  |
| 16 |  | Кран шаровой В-В размером 1/2 |  | шт. |  | 5 |  |  |
| 17 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,43 |  |  |
| 18 |  | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм |  | м2 |  | 43 |  |  |
| 19 |  | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,15 |  |  |
| 20 |  | Плиты акустические типа Акмигран марки 400 |  | м2 |  | 15 |  |  |
|  | 21 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску |  | 100 м2 отделываемо й поверхности |  | 0,43 |  |
|  | 22 |  | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 0,43 |  |
|  | 23 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  | м2 |  | 6 |  |
|  | 24 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,06 |  |
|  | 25 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,15 |  |
|  | 26 |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,15 |  |
|  | 27 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,15 |  |
|  | 28 |  | Смена светильников с люминесцентными лампами |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |
|  | 29 |  | Смена выключателей |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |
|  | 30 |  | Смена розеток |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |

Место выполнения работ : г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: до 20.12.2007г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: все расходы

Максимальная цена контракта: 195 000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени 09 ноября  2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс- 30% в течение 5 дней с момента заключения контракта, остальные 70% - в течение 10 дней с момента предоставления документа: акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня опубликовании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполняемых работ  в течение всего срока гарантии.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)