Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 01.11.2007г.

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__95ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница».

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа:

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): ремонтные работы

Предмет государственного контракта:

Лот № 1 –ремонт электроосвещения в диспетчерской гаража

| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-04-3 |  | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 14 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-04-1 |  | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток |  |  | 100 шт. | 5 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-02-1 |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 |  |  | 100 м пучка проводов | 0,5 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-02-368-01 |  | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 |  |  | 100 м линии | 0,7 |  |  |
| 5 | ТЕРмО8-О2-152-11 |  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг |  |  | 100 шт. | 0,16 |  |  |
| 6 | ТЕРм8-03-593-6 |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,14 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,09 |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 9 | ТЕРм8-03-599-9 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-04 |  | Выключатель дзухклавишный неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 11 | ТЕРм8-02-158-14 |  | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 |  |  | шт. | 24 |  |  |
| 12 | ТЕРм08-01-001-01 |  | Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощность. кВ.А 250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 13 | ТЕРм8-02-471-1 |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5 |  |  | 10 шт. | 0,4 |  |  |
| 14 | ТЕРм8-02-472-1 |  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм |  |  | 100 м | 0.06 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТСЦ5-503-9042- 22 |  | Светильник потолочный типа Л201Г220-03М УХЛ4 | шт |  |  | 14 |  |
| 16 |  | ТСЦ5-507-9001-269 |  | Провода на напряжение до 380 В с медными жилами, плоские, без разделительного основания, марки ППВС сеч. 3x2.5 мм2 | 1000м |  |  | 0,07 |  |
| 17 |  | ТСЦМ-500-9097-3 |  | Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У 192М ХЛ2 д. 106мм | т.шт |  |  | 0,014 |  |
| 18 |  | ТСЦМ-500-9398- 37 |  | Щиток осветительный типа ОЩВ-12А УХЛ4 | шт |  |  | 3 |  |
| 19 |  | ТСЦМ-500-9013-1 |  | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт |  |  | 9 |  |
| 20 |  | ТСЦ5-500-9011-43 |  | Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220 | шт |  |  | 2 |  |
| 21 |  | ТСЦ5-500-9011-11 |  | Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220 | шт |  |  | 2 |  |
| 22 |  | СЦМ-545-5221 |  | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт |  |  | 1 |  |
| 23 |  | ТСЦ5-500-9016-762 |  | Ящики с понижающими трансформаторами ЯТП-0.25 | шт |  |  | 1 |  |

Лот № 2.  Ремонт электроснабжения в ремонтном блоке гаража

| 1 | 2 | з | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение. мм2. до 6 | 100 м | 0.2 |  |
| 8 | ТЕРм8-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,06 |  |
| 9 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4 |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 11 | ТЕРм8-03-599-9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг. до 6 | шт. | 1 |  |
| 12 | ТЕРм8-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ. сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 36 |  |
| 13 | ТЕРм8-02-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5 | 10 шт. | 0,4 |  |
| 14 | ТЕРм8-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 6,17 |  |
| 15 | ТЕРм08-01-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ. мощность, кВ.А 250 | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ5-503-9042- 22 | Светильник потолочный типа Л201Г220-03М УХЛ4 | шт | 6 |  |
| 17 | ТСЦ5-502-0023-9 | Кабели силовые с гибкими медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марки КГ сеч. 3x25+1x10 мм2 | 1000м | 0,05 |  |
| 18 | ТСЦ5-507-9001-269 | Провода на напряжение до 380 В с медными жилами, плоские, без разделительного основания, марки ППВС сеч. 3x2.5 мм2 | 1000м | 0,07 |  |
| 19 | ТСЦ5-507-9001- 347 | Провод с жилами из медных луженых проволок, с ПВХ изоляцией, марки НВМ сеч. 1.5 мм2 | 1000м | 0,02 |  |
| 20 | ТСЦМ-500-9097-3 | Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У 192М ХЛ2 д. 106мм | т.шт | 0,008 |  |
| 21 | ТСЦМ-500-9398- 37 | Щиток осветительный типа ОЩВ-12А УХЛ4 | шт | 1 |  |
| 22 | ТСЦМ-500-9013-1 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт | 4 |  |
| 23 | ТСЦ5-500-9011-11 | Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1 -6/220 | шт | 4 |  |
| 24 | СЦМ-545-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 М3Б | шт | 1 |  |
| 25 | ТСЦ5-500-9016-762 | Ящики с понижающими трансформаторами ЯТП-0,25 | шт | 1 |  |

Лот № 3 – ремонт электроснабжения стояночного блока

| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-04-3 |  | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 0,25 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-04-1 |  | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток |  |  | 100 шт. | 0,12 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-02-1 |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 |  |  | 100 м пучка проводов | 1,01 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-02-2 |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 |  |  | 100 м пучка проводов | 1,01 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-02-368-01 |  | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 |  |  | 100 м линии | 1,01 |  |  |
| 5 | ТЕРмО8-О2-152-11 |  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг |  |  | 100 шт. | 0,36 |  |  |
| 6 | ТЕРм8-03-593-6 |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,25 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,08 |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,04 |  |  |
| 9 | ТЕРм8-03-599-9 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-04 |  | Выключатель дзухклавишный неутепленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,03 |  |  |
| 11 | ТЕРм8-02-158-14 |  | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 13 | ТЕРм8-02-471-1 |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5 |  |  | 10 шт. | 0,3 |  |  |
| 14 | ТЕРм8-02-472-1 |  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм |  |  | 100 м | 0.06 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТСЦ5-503-9042- 22 |  | Светильник потолочный типа Л201Г220-03М УХЛ4 | шт |  |  | 25 |  |
| 16 |  | ТСЦ5-507-9001-269 |  | Провода на напряжение до 380 В с медными жилами, плоские, без разделительного основания, марки ППВС сеч. 3x2.5 мм2 | 1000м |  |  | 0,101 |  |
| 17 |  | ТСЦМ-500-9097-3 |  | Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У 192М ХЛ2 д. 106мм | т.шт |  |  | 0,012 |  |
| 18 |  | ТСЦМ-500-9398- 37 |  | Щиток осветительный типа ОЩВ-12А УХЛ4 | шт |  |  | 4 |  |
| 19 |  | ТСЦМ-500-9013-1 |  | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт |  |  | 8 |  |
| 20 |  | ТСЦ5-500-9011-43 |  | Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220 | шт |  |  | 3 |  |
| 21 |  | ТСЦ5-500-9011-11 |  | Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220 | шт |  |  | 4 |  |
| 22 |  | СЦМ-545-5221 |  | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт |  |  | 1 |  |

Максимальная цена контракта:

Лот № 1 – 70 000,00 руб.

Лот № 2 – 120 000,00 руб.

Лот № 3 – 90 000,00 руб.

Место выполнения работ : г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: до 20.12.2007г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: все расходы

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени 10 декабря  2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс- 30% в течение 5 дней с момента заключения контракта, остальные 70% - в течение 10 дней с момента предоставления документа: акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня опубликовании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполняемых работ  в течение всего срока гарантии.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)