УТВЕРЖДАЮ Глава Камышловского городского округа 26.05.2008 г.___________Н.Я.Гребенюк

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта на выполнение

работ по установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский»,  расположенный на  территории Камышловского городского округа

г.Камышлов   2008г.

# Содержание

Часть I

1.Общие сведения      									3

2.Документация об аукционе 								4

3.Подготовка заявки   									5

4.Подача заявки     										7

5.Рассмотрение заявки     									8

6.Порядок проведения аукциона    							9

7.Заключение контракта 									11

8.Признание аукциона несостоявшимся						11

9.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников

размещения заказа 										12

Часть II

Информационная карта аукциона 							13

Часть III

Техническое задание 									16

Дефектная ведомость  									16

Часть IV

Форма заявки на участие в аукционе						17

Анкета участника размещения заказа						19

Часть V

Форма доверенности 									20

Часть VI

Проект Муниципального контракта						21

ЧАСТЬ I.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Муниципальных и муниципальных нужд», а также иными нормативными  актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Муниципальных нужд.

1.2 Муниципальный заказчик

Администрация Камышловского городского округа, проводит открытый аукцион, условия которого указаны в Информационной карте аукционной документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документацией.

Адрес: 624860, г.Камышлов, ул. Свердлова,41.

  - Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41.

  - Контактная информация:

тел/ факс (34375) 2-44-85, тел (34375) 2-32-89 , E-mail: Каmgo@mail.ru

Уполномоченной Заказчиком комиссией является Единая комиссия  администрации Камышловского городского округа .

Сайты, на которых размещается извещение об аукционе — официальный сайт Свердловской области по размещению заказов для государственных и муниципальных нужд www.midural.ru/8080 и официальный сайт Камышловского городского округа  www.Kamgor.ru .

1.3 Предмет аукциона.

Предметом аукциона  является  право заключения Муниципального контракта  на выполнение работ по установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский»,  расположенного по адресу: г.камышлов, ул.Ирбитская,67,  в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей документации об аукционе и в проекте Муниципального контракта.

Состав работ указан в техническом задании к аукциону (Часть III)

1.4 Место, сроки и условия выполнения работ.

Место выполнения работ: г.Камышлов,  ул.Ирбитская,67

Срок выполнения работ:  до 01.012.2008г.

Условия выполнения работ: в соответствии с действующими нормами и правилами.

1.5 Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта, величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона»

Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта:

1.5.1. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта 1 506 100  руб.

1.5.2. Шаг аукциона 5% от начальной (максимальной) цены Муниципального контракта.  Цена формируется с учетом всех расходов и обязательных платежей.

1.6.	Источник финансирования – местный бюджет Камышловского городского округа .

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты

1.7.1. Оплата – безналичным перечислением средств на расчетный счет исполнителя, 30% после заключения Муниципального контракта и 70 % по мере  выполнения работ (закрытия форм КС-2 и КС-3) , но не позднее 10 банковских дней с момента подписания актов приема-передачи выполненных работ, и справок о стоимости выполненных работ.

1.8. Требования к участникам размещения заказа

1.8.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо — индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.8.1.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона;

1.8.1.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.8.1.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

1.8.1.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

1.8.1.5. требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

1.8.2. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа, если это указано в Информационной карте аукциона:

1.8.2.1. об обладании участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на них.

1.9.	Привлечение соисполнителей

Для исполнения контракта участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей (субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.10.	Затраты на подготовку заявки и участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

1.11.	 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Не установлены.

2.     ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.    Получение документации об аукционе

- Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все разделы, формы, техническое задание, проект контракта. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, могут привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок.

2.1.2. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученного экземпляра документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе

- При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

- Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте Камышловского городского округа   www.Kamgor.ru  и на а официальном сайте Свердловской области по размещению заказов для государственных и муниципальных нужд www.midural.ru/8080

- Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее 15 дней.

2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее 15 дней.

2.33. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, и разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

- Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Камышловского  городского округа www.Kamgor.ru и на официальном сайте Свердловской области по размещению заказов для государственных и муниципальных нужд www.midural.ru/8080 заказчиком соответственно в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

3.      ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

3.1.	Формы заявки

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке.

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

3.3.1.        Заявка должна содержать:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)	выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о Государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качестве выполнения работ; если указано в Информационной карте аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие выполнения работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а)		копии документов, указанных в Информационной карте аукциона, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (устав, лицензии);

3.3.2. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. Участник размещения заказа вправе приложить документы, подтверждающие подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, не указанные в Информационной карте аукциона.

3.4.	Предложение о цене контракта

- Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1 настоящего раздела.

3.5. Порядок формирования цены контракта.

3.5.1. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую участником размещения заказа.

3.5.2. Неучтенные затраты исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

3.6. Сведения о валюте

3.6.1. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.7. Сведения о возможности изменения количества товаров, работ и услуг.

3.7.1 	Заказчик в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

3.8.	Требования к описанию работ

3.8.1. Описание выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании аукциона. Гарантийный срок на результат работ указывается в Информационной  карте аукциона.

3.9.    Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

- При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в форме описи документов, представляемых для участия в аукционе.

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

- Порядок оформления заявки указан в Информационной карте аукциона.

- Представленные заявки и документы в составе заявки не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего раздела. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа в порядке и случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего раздела.

4.      ПОДАЧА ЗАЯВКИ

4.1.    Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

- Заявки принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

- Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

- Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.2.	Порядок подачи заявок на участие в аукционе

- Заявки направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

- Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

- Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируется заказчиком.

- По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку, заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3.	Порядок и срок отзыва заявок

- Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

- Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку, уведомляет заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.3. В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должны указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа.

4.3.4. Уведомление об отзыве заявки, полученное позднее даты и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, и поданная заявка будет рассматриваться как действительная.

4.3.5. Изменение участником размещения заказа своей заявки после подачи ее заказчику не допускается.

4.4.    Заявки, поданные с опозданием

Заявки, поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок, признаются поданными с опозданием. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим их.

4.5.    Обеспечение заявок

Не установлено.

5.      РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

5.1.	Вскрытие конвертов с заявками при получении заявок в запечатанных конвертах

Если заявка представляется в конверте, представитель заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения. Публичной процедуры вскрытия конвертов с заявками не проводится.

5.2.	Порядок рассмотрения заявок

- Место, день и время начала рассмотрения аукционной комиссией поступивших заявок указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

- Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

- Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего раздела, осуществляется по принципу «соответствует требованиям - не соответствует требованиям».

- Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего раздела, заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку, о проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в Государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

- Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, формам, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

Существенными отклонением или оговоркой являются те:

а)	которые любым существенным образом влияют на функциональные характеристики (потребительские свойства), объемы и качество услуг, сроки (периоды) оказания услуг, сроки и объемы предоставления гарантии качества услуг, иные условия исполнения контракта;

б)	которые ограничивают любым образом права заказчика или обязательства исполнителя по контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в)	исправление которых может повлиять на решение комиссии о допуске участника к участию в аукционе.

5.2.8. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение:

а)	о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона);

б)	об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

а)	непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о услугах, на оказание которых размещается заказ;

б)	несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в)	несоответствия заявки требованиям документации об аукционе, в том числе если:

-заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

-заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;

-предлагаемые услуги не соответствуют требованиям заказчика, установленным в документации об аукционе;

г)	наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если в Информационной карте аукциона установлено такое требование.

5.3.3. По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки, решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе и о признании их участниками аукциона или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком и размещается заказчиком на официальном сайте Камышловского городского  округа www.Kamgor.ru

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится уполномоченной заказчиком Единой комиссией администрации Камышловского городского округа, которая избирает большинством голосов из своего состава члена комиссии, который проводит аукцион, далее именуемым аукционистом, в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

- Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе.

После этого представители участников аукциона получают от аукционной комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационным номерам заявок участников аукциона.

- Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок заявления предложений о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

- В случае если заказчиком предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, аукционист перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.

- Процедура аукциона проводится следующим образом:

а)	аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения процедуры аукциона;

б)	после этого аукционистом объявляются: предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта и начальный «шаг аукциона»;

в)	далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта путем поднятия карточек;

г)	каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от последней из объявленной аукционистом цены контракта. Заявление о цене контракта, сделанное участником аукциона путем поднятия карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом и заявленная таким образом цена объявлена аукционистом как последняя цена контракта;

д)	при отсутствии предложений о цене контракта со стороны участников аукциона аукционист повторяет последнюю из названных цен контракта 3 раза. Если после третьего повторения заявленной цены контракта ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;

е)	победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта;

ж)	после определения победителя аукциона аукционист объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене контракта и предпоследнем предложении о цене контракта, номерах карточек победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, их наименованиях и местах нахождения (для юридических лиц), фамилиях, именах, отчествах, местах жительства (для физических лиц).

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

- При проведении процедуры аукциона заказчик вправе разрешить участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

- При проведении процедуры аукциона заказчик осуществляет аудиозапись. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

- При проведении аукциона аукционной комиссией ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.13. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается заказчиком на официальном сайте Камышловского городского округа www.Kamgor.ru

- в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.	Порядок заключения контракта

- Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

- Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

- Контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

- В случае если победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 7.1.1 настоящего раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

- В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

- Заказ признается размещенным со дня заключения контракта.

7.2.	Обеспечение исполнения контракта

не установлено.

8.      ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

- В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном частью 5 настоящего раздела. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе. При этом контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

8.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе. При этом контракт заключается с учетом пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

9.      ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

ЧАСТЬ II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Конкретные нижеследующие условия проведения аукциона являются неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к Инструкции по подготовке аукционных заявок.

| Ссылка на пункт (подпункт) Части I | Сведения |
| --- | --- |
| Подпункт 1.2 | Заказчик |
| Название: Администрация Камышловского городского округа - Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41. - Контактная информация: E-mail: Каmgo@mail.ru |  |
| Подпункт 1.3 | Вид и предмет аукциона |
| Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский», расположенный по адресу: г.Камышлов, ул.Ирбитская,67 |  |
| Подпункт 1.4 | Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг |
| - Место выполнения работ: Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41. Сроки выполнения до 01.012.2008г. |  |
| Подпункт 1.5 | Начальная (максимальная) цена контракта |
| Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 506 100,00 (один миллион пятьсот шесть тысяч сто ) руб. |  |
| Подпункт 1.6 | Источник финансирования |
| Бюджет Камышловского городского округа |  |
| Подпункт 1.7 | Форма, срок и порядок оплаты работ |
| Безналичным перечислением средств на счет подрядчика, 30 % после заключения Муниципального контракта и 70 % по мере выполнения работ (закрытия форм КС-2 и КС-3) и по мере поступления финансирования, но не позднее 10 банковских дней с момента окончательной сдачи объекта (закрытия форм КС-2 и КС-3) |  |
| Подпункт 1.8 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, к участникам размещения заказа |
| 1) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 2) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |
| Подпункт 1.9 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |
| 1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| Подпункт 1.11 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |
| Преимущества не установлены |  |
| Пункт 2 | Формы заявки на участие в аукционе |
| Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Части IV настоящей документации |  |
| Пункт 3 | Оформление заявки на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа представляет один экземпляр заявки на участие в аукционе, который скрепляется и помещается в конверт. Конверт запечатывается по усмотрению участника размещения заказа. На конверте с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: название аукциона, фирменное наименование (наименование), почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Документы, входящие в заявку: 1)Опись документов; 2)Заявка на участие в аукционе; 3) Анкета участника; 4) Смета на все виды работ, согласно технического задания 5) График выполнения работ; 6) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе: Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о Государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Копию свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или в ЕГРИП (для физических лиц); Копию свидетельства о регистрации лица в налоговом органе; Заверенная копия лицензии (лицензий) в соответствии с Государственным стандартом (в составе деятельности должны быть все виды работ, выполняемые на объекте); Заверенная копия Устава юридического лица. |  |
| Подпункт 4.1 | Место подачи заявок на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41 кабинет № 11, Время : понедельник-четверг с 8-00 час до 17.00 час, пятница с 8-00 час до 16.00 час. Перерыв с12-00 до 13-00. |  |
| Подпункт 4.1 | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| Заявки принимаются с 02 июня 2008 года до 10 часов 00 минут (по местному времени) 23 июня 2008 года. |  |
| Подпункт 4.2 | Порядок подачи заявок на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. |  |
| Подпункт 4.6 | Обеспечение заявок |
| Не установлено |  |
| Подпункт 5.2.1 | Место, день и время начала рассмотрения заявок |
| Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Камышлов,ул.Свердлоа,41. с 10 часов 00 минут (по местному времени) 23 июня 2008 года. |  |
| Подпункт 6.1. | Место, дата и время проведения аукциона. |
| Аукцион будет проводиться по адресу: г. Камышлов, ул.свердлова,41 24 июня 2008г. в 14 часов 00 минут по местному времени |  |
| Подпункт 7.1.3. | Срок заключения Муниципального контракта |
| Муниципальный контракт должен быть заключен: - с победителем аукциона – не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; -с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта), - в течение 10 дней со дня передачи такому участнику проекта контракта; -с единственным участником аукциона (в случае если аукцион признан несостоявшимся) – от 10 до 20 дней со дня передачи такому участнику проекта контракта. |  |
| Подпункт 7.2. | Обеспечение исполнения контракта |
| Не установлено |  |

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование аукциона:  выполнение  работ по установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский».

.

Максимальная цена: 1 506 100,00 ( один миллион пятьсот шесть   тысяч  сто) руб.

Место выполнения работ: г.Камышлов, ул.Ирбитская, 67

срок выполнения работ:  до 01.12. 2008 года ;

Срок гарантии: пять лет;

Материалы и оборудование для выполнения работ входят в стоимость Муниципального контракта.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМСТЬ

На   установку     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский».

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж автоматического выключателя | Шт. | 2 | АЕ-250 (250 А.) |
| 2 | Демонтаж контактора | Шт. | 2 | КТ-6023 (400 |
| 3 | Демонтаж шкафа электрического (1600 х 600 х 500) | Шт. | 1 | Место установки ПЧ |
| Ремонтные, монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж преобразователя частоты | Шт. | 2 | Масса 500 кг. Ток 250 А |
| 5 | Монтаж фильтра звена постоянного тока | Шт | 2 | Масса 12 кг. Ток 350 А |
| 6 | Монтаж автоматического выключателя | Шт | 2 | АЕ-250 (250 А) |
| 7 | Монтаж контактора | Шт | 2 | КТ-6023 (400 А) |
| 8 | Монтаж пульта дистанционного управления | Шт | 2 |  |
| 9 | Прокладка кабеля КэВВГ-4х1,5 от преобразователя частоты до пульта дистанционного управления | М | 100 |  |
| 10 | Монтаж датчиков давления | Шт | 2 |  |
| 11 | Прокладка кабеля КэВВГ-4-х1,5 | М | 80 |  |
| 12 | Оконцевание жил силовых проводов и кабелей | Шт | 32 | Сечение жил 120 м.м2 |
| 13 | Разводка проводов по устройствам | М | 40 | Сечение жил 120 мм2 |
| 14 | Монтаж датчика давления | Шт | 2 |  |
| 15 | Прокладка проводов и кабелей цепей управления и блокировок | М | 30 |  |
| 16 | Концевые заделки контрольных кабелей | Шт | 4 |  |
| 17 | Оконцевание наконечниками и присоединение жил контрольных проводов и кабелей к аппаратам | Концов | 40 | Сечение жил 1,5 мм2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 18 | Провод ПВЗ-120 | М | 40 |  |
| 19 | Провод ПВЗ-1,5 | М | 30 |  |
| 20 | Наконечники медные на провод сечением-120 мм2 | Шт. | 32 |  |
| 21 | Наконечники на провод сечением 1,5 мм2 | Шт | 20 |  |
| 22 | Кабель КВВГЭнг-4-х1,5 | М. | 180 |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 23 | Наладка преобразователей частоты (0,4 кВ, 110кВт, 250А) | Шт. | 2 |  |
| 24 | Наладка пульта управления (количество параметров измерения и управления -8) | Система | 2 |  |
| 25 | Наладка контура автоматического регулирования (датчик-преобразователь частоты) | Контур | 2 |  |

- Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СНиПы, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.).

- Качество используемых материалов должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

- Планы работ и применяемые материалы должны быть согласованы с органами Роспотрернадзора и Госпожнадзора.

ЧАСТЬ IV.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации	Наименование заказчика

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1.

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице    	,

(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)

действующего на основании

(устава, доверенности),

предлагает выполнить работы предусмотренные предметом аукциона на установку частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский»,  расположенного по адресу: г.Камышлов, ул.Ирбитская,67   в соответствии с требованиями документации об аукционе в пределах стоимости не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.	В случае признания нас победителями аукциона мы берем на себя обязательство подписать с заказчиком контракт на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

- В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения в течение  10 дней со дня передачи нам проекта контракта.

- В случае признания нас единственным участником аукциона (при несостоявшемся аукционе) мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений по цене, равной начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), в течение 20 дней со дня передачи нам проекта контракта.

- Мы извещены о включении сведений о

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

- Гарантируем качество работ___________лет.

- Гарантируем достоверность представленных нами в заявке сведений и подтверждаем право
заказчика, уполномоченного органа запрашивать у нас и у организаций и физических лиц,
указанных в нашей заявке, уточняющую информацию, в том числе сведения о соподрядчиках.

- По вопросам взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом и
специализированной организацией просим обращаться к нашим уполномоченным лицам:

| Ф.И.О. | Телефон: | Факс: |
| --- | --- | --- |

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (перечислить):

12.	До подготовки и оформления официального контракта настоящая заявка на участие в
аукционе вместе с Вашим уведомлением о признании статуса победителя аукциона будет
выполнять роль обязательного контракта между нами.

13.	С формой и условиями муниципального контракта согласны.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа		(Ф.И.О.)

(подпись)

(МП)

- Анкета

участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фирменное наименование, сведения об организационно правовой форме |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Фактический адрес |  |
| 4. | Основной вид деятельности |  |
| 5. | Государственная регистрация юридического лица (ОГРН, дата выдачи свидетельства, наименование регистрирующего органа) |  |
| 6. | Постановка на налоговый учет (дата, наименование налогового органа) |  |
| 7. | Ф.И.О. директора (полностью) Ф.И.О. ответственного (полностью) Ф.И.О. главного бухгалтера (полностью) |  |
| 8. | Контактные телефоны: - директора - ответственного - главного бухгалтера |  |
| 9. | Факс , E-mail |  |
| 10. | Банковские реквизиты Полное наименование банка. Расчетный счет (Счет по вкладу). Корреспондентский счет. ИНН. КПП. БИК. ОКПО. |  |
| 11. | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 12. | Специальные налоговые режимы, уплата НДС (если применяются) |  |

С уважением, участник

размещения заказа

_______________________	     _________________	            ___________________

(должность)			                  (подпись)		                                   (ФИО)

Главный бухгалтер

_______________________	     _________________	            ___________________

(должность)			                  (подпись)		                                   (ФИО)

М.П.

ЧАСТЬ V.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ №_________

г.		__________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан 	«	»	г.

представлять интересы

(наименование участника размещения заказа)

на    аукционе    на    право    заключить    контракт    	,    проводимом

,  в том числе заявлять от имени

(наименование заказчика)

доверителя предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись	        	  удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	200	г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа		   (Ф.И.О.)

(подпись)

(МП)

ЧАСТЬ VI.

# Проект

# Муниципального   контракта № _____

На проведение  работ по установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе

«Солодиловский»,

г. Камышлов                                                                           			«___»_____ 2008г.

Администрация Камышловского городского округа в лице  главы Камышловского городского округа  Гребенюка Н.Я,  действующего на основании Устава Камышловского городского округа, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и на основании протокола № ____ от _______ г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение  работ по  установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский»,  расположенный на  территории Камышловского городского по адресу: г.Камышлов, ул.Ирбитская,67

  - Работы выполняются из материалов Исполнителя.

- Общая стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по контракту определяется аукционом и проектно-сметной документацией и составляет (______________________________________) рублей ______ копеек, в т. ч. НДС ____%.Указанная цена  действуют в течение времени действия Контракта.

2.2. Подрядчик обязан уплатить все пошлины и налоги, подлежащие уплате вследствие взятых им на себя обязательств по Контракту, и эти издержки не являются основанием для корректировки цены Контракта;

2.4.Количественные и качественные  показатели, указанные в Смете  являются постоянными и корректировке не подлежат.

2.5.  Смета является неотьемлимой частью контракта. Стоимость работ по смете  учитывается с учетом понижающего коэффициента на размер снижения цены________ (рассчитываемого как отношение цены, по которой заключается контракт,  к сметной стоимости)

2.6. Исполнитель не вправе  претендовать на разницу между суммой , указанной в смете, и суммой контракта.

- Обязанности Исполнителя.

Для выполнения настоящего контракта Исполнитель в счет стоимости контракта:

3.1. Качественно, своими силами или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) выполняет работы в соответствии с действующими нормами, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сдает работы по актам технической готовности.

3.2. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, строительную технику, а так же осуществляет  приемку, разгрузку, складирование, а также осуществляет их охрану.

3.3. Гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций и систем, обеспеченность их соответствующими сертификатами.

3.4. В течении трех дней после сдачи работ Заказчику и Исполнителю вывезет за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, инструменты и материалы.

3.5. Обеспечивает  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарных мероприятий.

3.6. Своими силами и средствами своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.7. Несет ответственность перед Заказчиком и инвестором только за свои работы и услуги, а также за материалы, приобретенные самостоятельно.

- Обязанности Заказчика.

Для выполнения настоящего контракта Заказчик:

4.1. Принимает  работу.

4.2. Участвует в оперативной работе по строительству, осуществляет координацию работ с другими подрядными организациями.

4.3. Имеет право беспрепятственного доступа к работам Исполнителя для проверки хода и качества выполняемых работ.

4.4. Производит оплату работ в  порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

- Сроки выполнения работ.

5.1.Срок начала выполнения работ — ____________________________________.

5.2. Срок выполнения работ  — _________________________________________.

5.3. Исполнитель имеет право выполнить работы ранее установленного в п.6.2. срока, если это не приводит к ухудшению результата работ, а Заказчик  обязан принять работы, выполненные ранее сроков, установленных п.6.2. настоящего контракта.

- Платежи и расчеты.

6.1. Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж  в размере 30% общей стоимости работ по контракту в течении пяти календарных дней с момента заключения настоящего контракта для приобретения необходимых материалов

6.2. Оплата  выполненных Исполнителем работ производится на основании счетов-справок , актов приемки выполненных работ формы КС-2, счетов-фактур. Оплата производится путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней после выставления бухгалтерского счета-фактуры.

6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти банковских дней. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

- Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту в течение трех  дней с момента извещения Исполнителем Заказчика о выполнении работ.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с Исполнителем от имени Заказчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

7.3. В случае выявления недостатков и дефектов стороны составляют акт с указанием дефектов и недостатков и сроков их устранения.

- Срок действия контракта и порядок его расторжения.

8.1. Срок действия контракта — с момента подписания  до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в установленном законодательством порядке с полным возмещением убытков.

- Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За несвоевременное окончание работ в срок, указанный в контракте, Исполнитель уплачивает Инвестору пеню в размере одной трёхсотой учетной ставки банковского процента за каждый день просрочки от стоимости работ по контракту до фактического исполнения обязательства.

9.3. За несвоевременную оплату фактически выполненных работ Инвестор уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трёхсотой учетной ставки банковского процента за каждый день просрочки от стоимости работ по контракту до фактического исполнения обязательства.

9.4. При несвоевременном устранении недостатков и дефектов, указанных в акте, Заказчик совместно с Инвестором вправе за счет Исполнителя устранить недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц и взыскать с него неустойку в размере 50%  стоимости работ по устранению недостатков.

- Прочие условия.

10.1. Срок гарантии эксплуатации результата работ по настоящему контракту устанавливается продолжительностью _____лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его третьими лицами.

10.2. Если в период срока гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволяют нормально эксплуатировать объект, то срок гарантии продлевается на период устранения этих недостатков.

10.3. Обнаруженные в период действия гарантии на результат работ недостатки оформляются трехсторонним актом с участием представителей Исполнителя и Заказчика и устраняются  Исполнителем  за свой счет.

10.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим контрактом, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.6.  В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде по подсудности.

10.7. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.6. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- Реквизиты и подписи сторон.