Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от  27.10.2010

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

для субъектов малого предпринимательства

KCRB__67 ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение ремонтных работ

Источник финансирования: бюджет Камышловского городского округа, бюджет Камышловского муниципального района

Предмет:  работы по ремонту туалета в дерматовенерологическом отделении

Максимальная цена лота:  140 914,00 руб.

Срок выполнения работ: до 10.12.2010г.

Место выполнение работ: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3 (дерматовенерологическое отделение)

Условия выполнения работ:

-  все работы выполняются согласно  проекта, смет и СНиП «Правила приемки и производства работ».

- приобретение и поставка необходимого оборудования и материалов производиться подрядчиком.

-  работы выполняются согласно локальной сметы, согласованной с заказчиком.

-  качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта .

- работы выполняются в соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда.

Требования по объему гарантий качества работ (услуг):  гарантии качества подрядчика распространяется на весь объем работ сроком 2  года,

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): сроки предоставления гарантии качества подрядных работ – не  менее 2 лет со дня подписания сторонами  акта сдачи-приемки результатов подрядных работ, согласно муниципальному контракту.

Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена указывается в рублях и должна включать полную стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после ремонтных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача.

Срок подачи котировочных заявок: оригинал котировочной заявки (собственноручная подпись руководителя, синяя печать) принимается в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (обед с 12-00 до  12-30) часов местного времени   со дня официального опубликования извещения до 15-00 часов местного времени 02 ноября  2010 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс 30% в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта на основании счета, остальные 70% - в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 7 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 1,2,3  части 1 ст.4 ФЗ от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

для субъектов малого предпринимательства

Дата:     _____________ 2010 г.

Кому:     МУЗ  «Камышловская ЦРБ»

Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по  ремонту туалетов в дерматовенерологическом отделении для нужд МУЗ «Камышловская ЦРБ»

(полное наименование юр.лица или ФИО, паспортные данные физического лица)

в лице _________________, действующего на основании _________________________, являясь субъектом малого предпринимательства, и соответствуя пунктам 1,2,3  части 1 ст.4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ,  сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и проекте контракта, и подает настоящую котировочную заявку.

Заявляем о соответствии требованию об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), установленному в извещении о проведении запроса котировок

В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении запроса котировок мы обязуемся выполнить работы по ремонту туалетов в дерматовенерологическом отделении, согласно локальной смете, приложенной  к извещению о проведении запроса котировок в полном объеме

Цена контракта: ________________________________ руб.

В цену контракта включены: полная стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после ремонтных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и другие обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с условиями  муниципального контракта, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Местонахождение: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________    _______________  _______________________

Должность                                              подпись                                             расшифровка подписи

МП

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по ремонту туалетов в дерматовенерологическом отделении

«____» ________________2010 года.                                                                                  г. Камышлов.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница», в лице главного врача Закачуриной Ирины Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

, в лице        , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании  решения комиссии по оценке котировочных заявок (протокол №  от .2010г.) по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту туалетов в дерматовенерологическом отделении,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту туалетов в дерматовенерологическом отделении  по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3 (дерматовенерологическое  отделение), по видам и в объемах определенных локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к муниципальному контракту) (далее по тексту настоящего муниципального контракта – «Работы»), и сдаче результата Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

1.2. Работы Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: до  10.12.2010г.  Подрядчик  имеет право выполнять работы досрочно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи Работы.

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять Работу надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего муниципального контракта.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику по акту приема-сдачи.

2.1.4. Безвозмездно в период гарантийного срока исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик  допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившее качество Работ. Гарантии выполнения работ 2 (два) года с момента сдачи Подрядчиком Заказчику.

2.1.5. Известить Заказчика об окончании Работ незамедлительно.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего муниципального контракта цену удержать результат Работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ либо по истечение срока, указанного в п. 1.3. настоящего муниципального контракта, просмотреть, проверить и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от муниципального контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Своевременно оплатить Подрядчику Работы по цене и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего муниципального контракта включает полную стоимость выполняемых работ, транспортные расходы,  вывоз мусора после монтажных работ, восстановление участков монтажа, расходы на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины и составляет  . Понижающий коэффициент –  применяется к смете, приложенной к извещению о проведении запроса котировок. В течение всего срока действия муниципального контракта цена не может изменяться в сторону увеличения.

3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены муниципального контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 8 настоящего  муниципального контракта.

3.3. Заказчик производит оплату по муниципальному контракту по безналичному расчету. Аванс – 30% оплачивается в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта на основании счета, остальные 70% после выполнения Подрядчиком  работ по настоящему муниципальному контракту и сдачи их в надлежащем виде не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания акта  о приемке  работ, по мере финансирования.

- Ответственность сторон

4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему  муниципальному контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

4.1.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего контракта    Стороны    несут    ответственность   в  соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- в период действия настоящего муниципального контракта произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

- если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего  муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему  муниципальному контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

4.3. Подрядчик, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков при выполнении Работ в рамках настоящего  муниципального контракта.

4.4. Подрядчик не несет материальной ответственности и не возмещает Заказчику убытки полностью или частично, если они возникли в результата:

- стихийных бедствий;

- пожара (возникшего не по вине Подрядчика и не из-за нарушения им своих обязательств по настоящему муниципальному контракту;

- другие стихийных бедствий нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от Сторон причинам;

- гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.

4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем  муниципальном контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Окончание срока действия настоящего муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. Условия выполнения работ:

5.1.  все работы выполняются согласно  проекта, смет и СНиП «Правила приемки и производства работ».

5.2. приобретение и поставка необходимого оборудования и материалов производиться подрядчиком.

5.5.  работы выполняются согласно локальной сметы, согласованной с заказчиком.

5.6.  качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта .

5.7. работы выполняются в соответствии с нормами техники безопасности и охраны труда.

5.8. Требования по объему гарантий качества работ (услуг):  гарантии качества подрядчика распространяется на весь объем работ сроком 2  года,

5.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): сроки предоставления гарантии качества подрядных работ – не  менее 2 лет со дня подписания сторонами  акта сдачи-приемки результатов подрядных работ, согласно муниципальному контракту.

6. Срок действия контракта

6.1. Настоящий  муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами  и действует до 31 декабря 2010 года,  а в части финансовых расчетов до исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Действие настоящего муниципального контракта прекращается при ликвидации одной из Сторон и при отсутствии правопреемника.

6.3. Действие  муниципального контракта может быть прекращено ввиду других обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством для договоров аналогичного характера или обычаями делового оборота.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему  муниципальному контракту  осуществляются путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего  муниципального контракта.

6.5. Все приложения к настоящему  муниципальному контракту  являются его неотъемлемой частью.

- Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего  муниципального контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- Заключительные положения

8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим  муниципальным контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий  муниципальный контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, оба из которых идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего муниципального контракта.

- Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: МУЗ «Камышловская ЦРБ».

624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 3. Тел: (34375) 2-34-25.

ИНН/КПП: 6613002978/661301001,

Главный врач МУЗ «Камышловская ЦРБ»

________________ И.В. Закачурина

Подрядчик:.                        ___________________

Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МУЗ "Камышловская центральная районная больница" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет №

«Ремонт туалетов 1-ого этажа в дерматовенерологическом отделении»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.08. 2010 г. |  |

| Сметная стоимость работ:_______ | 140 914 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 257 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 3 251 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт заполнений дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,0336 100 м2 | 1349,24 1183,53 | 165,71 92,96 | 0,00 | 45 | 40 | 6 3 | -1 | 103,91 3,49 |  |
| 2 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0336 100 м2 проемов | 5652,65 1551,79 | 1836,59 296,90 | 2264,27 | 190 | 52 | 62 10 | 76 | 119,92 4,03 | 101 |
|  | ТСЦ-203-9057-2 | Блоки дверные филенчатые из хвойных пород с накладками, грунтованными текстурой дерева фирмы " Masonite", с двумя навесами ДГ 21-8 2071х770 мм | 3,36 м2 | 714,00 0,00 | 0,00 0,00 | 714,00 | 2399 | 0 | 0 0 | 2399 | 0,00 0,00 |  |
|  | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 2 компл. | 115,92 0,00 | 0,00 0,00 | 115,92 | 232 | 0 | 0 0 | 232 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 2866 | 92 | 68 13 | 2706 | 7,52 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2631 |  |  | 2631 |  |  |
| Ремонт пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,09 100 м2 покрытий | 869,97 839,14 | 30,83 17,29 | 0,00 | 78 | 76 | 3 2 | -1 | 69,87 6,29 |  |
| 4 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 стяжки | 1862,73 508,44 | 40,11 19,06 | 1314,18 | 168 | 46 | 4 2 | 118 | 45,44 4,09 | 101 |
| 5 | ТЕР11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 покрытия | 11611,36 1698,42 | 161,96 73,46 | 9750,98 | 1045 | 153 | 15 7 | 877 | 137,75 12,40 | 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1291 | 275 | 22 11 | 994 | 22,77 |  |
| Смена сантехприборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 0,02 100 приборов | 58186,71 5274,31 | 76,26 20,72 | 52836,14 | 1164 | 105 | 2 0 | 1057 | 412,70 8,25 |  |
| 7 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов раковин | 0,02 100 приборов | 17851,86 2444,81 | 71,18 19,33 | 15335,87 | 357 | 49 | 1 0 | 307 | 191,30 3,83 |  |
| 8 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,02 100 шт. | 14079,52 2556,00 | 7,22 1,40 | 11516,30 | 282 | 51 | 0 0 | 231 | 200,00 4,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1803 | 205 | 3 0 | 1595 | 16,08 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 213) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 потолка | 5219,39 1543,18 | 36,02 0,00 | 3640,19 | 470 | 139 | 3 0 | 328 | 120,75 10,87 | 101 |
|  | ТСЦ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 0,00999 1000 м2 | 96747,00 0,00 | 0,00 0,00 | 96747,00 | 967 | 0 | 0 0 | 967 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТСЦ-201-9009-1 | Профиль ПП 60х27 | 25,65 м | 9,20 0,00 | 0,00 0,00 | 9,20 | 236 | 0 | 0 0 | 236 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТСЦ-201-9009-2 | Профиль ППН 28х27 | 12,24 м | 5,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,00 | 61 | 0 | 0 0 | 61 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1734 | 139 | 3 0 | 1592 | 10,87 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1264 |  |  | 1264 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-07-016-2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5 100 м2 отделываемой поверхности | 2975,46 1006,74 | 8,30 4,65 | 1960,42 | 1488 | 503 | 4 2 | 981 | 81,65 40,82 | 101 |
|  | ТСЦ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | 52,5 м2 | 35,15 0,00 | 0,00 0,00 | 35,15 | 1845 | 0 | 0 0 | 1845 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3333 | 503 | 4 2 | 2826 | 40,82 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1845 |  |  | 1845 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 0,2 100 м трубопроводов | 8817,98 2101,80 | 60,55 9,37 | 6655,63 | 1764 | 420 | 12 2 | 1332 | 155,00 31,00 |  |
|  | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3-4 | 4 шт | 81,57 0,00 | 0,00 0,00 | 81,57 | 326 | 0 | 0 0 | 326 | 0,00 0,00 |  |
|  | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3-4 | 2 шт | 84,97 0,00 | 0,00 0,00 | 84,97 | 170 | 0 | 0 0 | 170 | 0,00 0,00 |  |
|  | ТСЦ-300-1462 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3-4 | 20 шт. | 3,87 0,00 | 0,00 0,00 | 3,87 | 77 | 0 | 0 0 | 77 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 0,1 100 м трубопровода с фасонными частями | 822,84 819,41 | 3,43 1,92 | 0,00 | 82 | 82 | 0 0 | 0 | 68,80 6,88 |  |
| 15 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 100 м трубопровода | 5331,97 1032,04 | 13,92 2,60 | 4286,01 | 533 | 103 | 1 0 | 429 | 73,88 7,39 | 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 2952 | 605 | 13 2 | 2334 | 45,27 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  | 573 |  |  |
| Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-019-6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5 100 м2 поверхности облицовки | 16536,22 2863,21 | 59,48 35,00 | 13613,53 | 8268 | 1432 | 30 18 | 6806 | 226,70 113,35 | 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 8268 | 1432 | 30 18 | 6806 | 113,35 |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 22247 | 3251 | 143 46 | 18853 | 256,69 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 6313 |  |  | 6313 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 22 247 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,63 | 110 | 30 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,63 | 118 | 149 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,7 | 80 | 44 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,63 | 123 | 161 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,7 | 103 | 452 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,63 | 105 | 1 293 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | 0,7 | 74 | 42 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,63 | 128 | 83 |
| Итого накладных расходов |  |  | 2 255 |
| Итого |  |  | 24 501 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,765 | 70 | 23 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,765 | 63 | 97 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) | 0,9 | 68 | 48 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,765 | 75 | 119 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,9 | 60 | 339 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,765 | 55 | 823 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | 0,9 | 50 | 37 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,765 | 83 | 65 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 550 |
| Итого |  |  | 26 051 |
| Поправочный коэффициент на транспорт материалов |  | 12 | 2 262 |
| ИТОГО |  |  | 28 313 |
| Поправочный коэффициент к сметной стоимости машин и автотранспортных средств |  | 10 | 14 |
| ИТОГО |  |  | 28 327 |
| Коэффициент инфляции | 4,501 |  | 127 501 |
| ИТОГО |  |  | 127 501 |
| Компенсация по НДС |  | 10,52 | 13 413 |
| В С Е Г О |  |  | 140 914 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |