Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок от 25.06.2008

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__37ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: местный  бюджет

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): выполнение ремонтных работ согласно локальной смете

Лот № 1 ремонт внутреннего водопровода в терапевтическом отделении.

Максимальная цена лота № 1 – 268 973,00 руб.

Место выполнение работ: г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ : до 30.07.2008г.

Сведения о включенных в цену товаров расходах: включаются все расходы.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача.

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 16.00 часов местного времени   07 июля 2008 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 10 дней с момента предоставления документа:  накладной и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем 5 дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2008 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы согласно смете,  приложенной к извещению о проведении запроса котировок

Лот № 1 ремонт внутреннего водопровода в терапевтическом отделении

на сумму ________________________________________________

ИТОГО на сумму ___________________,00 руб., включающую все  расходы.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, , и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполнения работ в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No

на ремонт  внутреннего водопровода в терапевтическом отделении

г. Камышлов                                                                                                  «   »  июля    2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»  в лице главного врача Закачуриной Ирины Валентиновны,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны,

И                     , именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании ________________________, с другой стороны, именуемые  также "Стороны",  на основании решения комиссии по оценке котировочных заявок (протокол № 36 от 20 июня 2008 г.) по размещению муниципального заказа на ремонт ворот гаража заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Поставщик обязуется  выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок (дефектная ведомость), стоимость которых указана в котировочной заявке, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. Заказчик обязуется предоставить в срок необходимые исходные данные для составления проектно-сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Качество товара

  - Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным государственным стандартам .

2.2. В случае ненадлежащего выполнения работ  Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 12 месяцев.

- Цена и порядок расчетов

  - Общая цена контракта составляет ()  рублей 00 копеек. В течение всего срока действия контракта цена не может изменяться в сторону увеличения.

  - Цена контракта включает в себя стоимость продукции, доставку до Заказчика, включая уплату всех налогов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку.

  - Расчеты Заказчиком осуществляются путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика. Авансовый платеж производится в течение 5 рабочих дней с момента получения счета и составляет 30% от общей цены контракта,  остальные 70% - в течение 10 дней с момента предоставления документа: накладной или счета-фактуры.

- Условия поставки

4.1. Работу Подрядчик выполняет своими силами, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами до 15.07.2008г..

4.2. Работа считается выполненной после подписания Акта «приема-сдачи» Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

- Ответственность Сторон

  - За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего контракта    Стороны    несут    ответственность   в  соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае наступления форсмажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

  - Если   такие   обстоятельства   будут  продолжаться  более 1 месяца, любая из Сторон будет иметь право отказаться от  дальнейшего  исполнения обязательств по настоящему контракту,  и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- Срок действия контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта  и действует до 31.12.2008г.

- Прочие условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Споры, возникшие между сторонами при исполнении контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик Главный врач МУЗ «Камышловская ЦРБ» ________________ И.В. Закачурина | Поставщик |
| --- | --- |

Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МУЗ "Камышловская ЦРБ" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет №

«Ремонт внутреннего водопровода в терапевтическом отделении»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06. 2008 г. |  |

| Сметная стоимость работ:_______ | 268 973 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 928 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 12 323 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм [Накл.:k=0,7;103%;Сметн.пр.:k=0,9;60%] | 2,4 100 м трубопроводов | 556,12 523,64 | 6,76 0,00 | 25,72 | 1335 | 1257 | 16 0 | 62 | 43,60 104,64 |  |
| 2 | ТЕРр55-05-1 | Разборка кирпичных каналов трубопроводов (прим) [Накл.:k=0,7;89%;Сметн.пр.:k=0,9;65%] | 0,4 100 м2 перегородок | 2389,72 1695,81 | 693,91 91,12 | 0,00 | 956 | 678 | 278 36 | 0 | 141,20 56,48 |  |
| 3 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки [Накл.:k=0,7;103%;Сметн.пр.:k=0,9;60%] | 0,25 100 шт. | 14079,52 2556,00 | 7,22 1,40 | 11516,30 | 3520 | 639 | 2 0 | 2879 | 200,00 50,00 |  |
| 4 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок [Накл.:k=0,7;103%;Сметн.пр.:k=0,9;60%] | 0,64 100 приборов | 4006,75 669,67 | 5,08 1,38 | 3332,00 | 2564 | 429 | 3 1 | 2132 | 52,40 33,54 |  |
| 5 | ТЕР46-03-010-4 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 [Накл.:k=0,63;110%;Сметн.пр.:k=0,765;70%] | 0,32 100 отверстий | 1024,33 274,91 | 749,42 90,54 | 0,00 | 328 | 88 | 240 29 | 0 | 20,50 6,56 |  |
| 6 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм [Накл.:k=0,7;103%;Сметн.пр.:k=0,9;60%] | 0,5 100 заглушек | 5090,87 1397,76 | 8,03 1,56 | 3685,08 | 2545 | 699 | 4 1 | 1842 | 112,00 56,00 |  |
| 7 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена наружным диаметром 20 мм (прим. - труба из ПВХ из расценки исключена) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,63;128%;Сметн.пр.:k=0,765;83%] | 0,8 100 м трубопровода | 5957,59 3667,56 | 2201,43 355,90 | 88,60 | 4766 | 2934 | 1761 285 | 71 | 262,53 210,02 | 101, 113 |
| 8 | ТСЦ-300-9911-00170 | Муфта переходная из полипропилена диаметром 25х20 мм | 160 шт | 1,59 0,00 | 0,00 0,00 | 1,59 | 254 | 0 | 0 0 | 254 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3-4 | 64 шт. | 84,97 0,00 | 0,00 0,00 | 84,97 | 5438 | 0 | 0 0 | 5438 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТСЦ-300-9911-00183 | Тройник из полипропилена диаметром 20 мм | 128 шт | 1,59 0,00 | 0,00 0,00 | 1,59 | 204 | 0 | 0 0 | 204 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТСЦ-300-9911-00175 | Угольник 90 град. из полипропилена диаметром 20 мм | 320 шт | 1,30 0,00 | 0,00 0,00 | 1,30 | 416 | 0 | 0 0 | 416 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТСЦ-300-9911-00180 | Угольник 45 град. из полипропилена диаметром 20 мм | 160 шт | 1,59 0,00 | 0,00 0,00 | 1,59 | 254 | 0 | 0 0 | 254 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТСЦ5-530-9001-00250 | Труба напорная из полипропилена PN10 наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2.3 мм | 71,92 м | 6,27 0,00 | 0,00 0,00 | 6,27 | 451 | 0 | 0 0 | 451 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена наружным диаметром 25 мм (прим. - стоимость трубы ПНД из расценки исключена) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,63;128%;Сметн.пр.:k=0,765;83%] | 1,6 100 м трубопровода | 4895,89 2884,85 | 1355,72 219,51 | 655,32 | 7833 | 4616 | 2169 351 | 1048 | 206,50 330,41 | 101, 113 |
| 15 | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3-4 дюйма | 64 шт. | 81,57 0,00 | 0,00 0,00 | 81,57 | 5220 | 0 | 0 0 | 5220 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТСЦ5-530-9001-00251 | Труба напорная из полипропилена PN10 наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 148,64 м | 10,86 0,00 | 0,00 0,00 | 10,86 | 1614 | 0 | 0 0 | 1614 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТСЦ-300-9911-00189 | Тройник переходный из полипропилена диаметром 25х25х20 мм | 96 шт | 5,26 0,00 | 0,00 0,00 | 5,26 | 505 | 0 | 0 0 | 505 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР10-01-010-1 | Установка элементов каркаса обшивки каналов для прокладки трубопроводов из брусьев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,63;118%;Сметн.пр.:k=0,765;63%] | 0,8 1 м3 древесины в конструкции | 2411,93 366,71 | 47,20 8,43 | 1998,02 | 1930 | 293 | 38 7 | 1599 | 31,05 24,84 | 101, 113 |
| 19 | ТЕР10-01-012-3 | Обшивка каркасных стен каналов для прокладки трубопроводов плитами ГКЛ 14 мм (стоимость ДСП из расценки исключена) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,63;118%;Сметн.пр.:k=0,765;63%] | 0,4 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1381,33 1281,26 | 60,64 11,48 | 39,43 | 553 | 513 | 24 5 | 16 | 103,91 41,57 | 101, 113 |
| 20 | ТСЦ-101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | 41 м2 | 39,27 0,00 | 0,00 0,00 | 39,27 | 1610 | 0 | 0 0 | 1610 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕР15-04-005-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,63;105%;Сметн.пр.:k=0,765;55%] | 0,4 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1526,60 442,88 | 12,36 2,52 | 1071,36 | 611 | 177 | 5 1 | 429 | 35,07 14,03 | 101, 113 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 42907 | 12323 | 4540 716 | 26044 | 928,08 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 15966 |  |  | 15966 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 42907 | 12323 | 4540 716 | 26044 | 928,08 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 15966 |  |  | 15966 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 42 907 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,7 | 103 | 2 182 |
| Накладные расходы (Ремонт : перегородки) | 0,7 | 89 | 445 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,63 | 110 | 81 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,63 | 128 | 6 601 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,63 | 118 | 608 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,63 | 105 | 118 |
| Итого накладных расходов |  |  | 10 035 |
| Итого |  |  | 52 942 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,9 | 60 | 1 634 |
| Сметная прибыль (Ремонт : перегородки) | 0,9 | 65 | 418 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,765 | 70 | 63 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,765 | 83 | 5 198 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,765 | 63 | 394 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,765 | 55 | 75 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 7 781 |
| Итого |  |  | 60 724 |
| Транспортные расходы |  | 12 | 3 125 |
| ИТОГО |  |  | 63 849 |
| Коэффициент инфляции | 3,765 |  | 240 391 |
| ИТОГО |  |  | 240 391 |
| Компенсация по НДС |  | 11,89 | 28 582 |
| В С Е Г О |  |  | 268 973 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |