Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__09ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@uraltc.ru

Источник финансирования заказа: областной/местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

- Вид товаров (работ, услуг):

- строительные материалы.

Предмет государственного контракта: поставка  материалов для монтажа системы отопления

Краткие характеристики товара:

| Наименование материала | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кислород технический газообразный | м3 | 1,337 |
| Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0010935 |
| Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005114 |
| Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00275 |
| Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,015122 |
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,24 |
| Очес льняной | кг | 0,5114 |
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 3,2 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 1,6 |
| Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 |
| Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0,00499 |
| Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт | 35 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 1 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 7 |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 |
| Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 8 |
| Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 4 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 43,5 |
| Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм | м | 97,344 |
| Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 234,71 |
| Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 25 мм | м | 344,256 |
| Монометр для неагресивных сред (класс точности 1.5) с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 и с трубкой сифоном | компл | 2 |
| Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0,014 |
| Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 0,00048 |
| Вода | м3 | 11,4073 |
| Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | т.шт | 0,006 |

Место доставки товаров: поставка транспортом поставщика по адресу: 624864,  Камышловский район, п/о Порошино

Срок поставки товаров: по заявке покупателя

Сведения о включенных в цену товаров расходах: включаются все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта:  225 000,  руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача .

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени  5 февраля  2007 года. К заявке просим приложить копии свидетельства о гос. регистрации организации, копию свидетельства о постановке на учет в МНС, копии документов, подтверждающих качество товара.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 5 дней с момента предоставления документа:  накладной и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 2 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить следующую продукцию:

| № | Наименование товара | Ед. измер | Кол-вол | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО на сумму __,00 руб., <включающую (не включающую) расходы на __>.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)