Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__10ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@uraltc.ru

Источник финансирования заказа: областной/местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид работ: строительные услуги

Предмет государственного контракта: выполнение работ по монтажу системы отопления

| Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 | 100 шт. | 0,35 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях диаметром до 50 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 | 100 м трубопроводов | 0,8 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: диаметром до 32 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 | 100 м трубопроводов | 0,65 |
| Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 ммКоэф-ты к позиции:Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0;Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 1,04 |
| Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 2,45 |
| Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 3,52 |
| Установка манометров Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект | 2 |
| Установка крана МаевскогоКоэф-ты к позиции:Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0;Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект | 35 |
| Установка коллектора Ду 100 Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 шт. | 0,2 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 насос | 1 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,06 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 8 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 ммКоэф-ты к позиции:Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0;Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 4 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Коэф-ты к позиции: Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 7,07 |

Место выполнения работ: поставка транспортом поставщика по адресу: 624864, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ:

Сведения о включенных в цену работ расходах: включаются все расходы.

Максимальная цена контракта: 140 000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача .

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени  5 февраля  2007 года. К заявке просим приложить копии свидетельства о гос. регистрации организации, копию свидетельства о постановке на учет в МНС, копии документов, подтверждающих качество выполняемых работ.

Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 5 дней с момента предоставления документа:  акты выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить следующую продукцию:

| № | Наименование работ | Ед. измер | Кол-во | Цена за ед. | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО на сумму __,00 руб., <включающую (не включающую) расходы на __>.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)