Котировки

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

KCRB__65ZK01

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение здравоохранения «Камышловская центральная районная больница»

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Телефон: (34375) 2-45-48

E-mail: crb_km@mail.ru

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.

Вид товаров (работ, услуг): строительно-ремонтные работы

Предмет государственного контракта: ремонт помещения пищеблока

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,81 |
| 2 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,46 |
| 3 | ТЕР11-01-001-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Уплотнение грунта щебнем Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 площади уплотнения | 0,81 |
| 4 | ТЕР11-01-002-4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство подстилающих слоев щебеночных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 подстилающего слоя | 12,1 |
| 5 | ТЕР11-01-002-9 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство подстилающих слоев бетонных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 подстилающего слоя | 8,2 |
| 6 | ТЕР11-01-027-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия | 0,81 |
| 7 | СЦМ-101-9875 | Плитки бетонные, мозаичные | м2 | 82 |
| 8 | ТЕР6-01-005-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,03 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,75 |
| 10 | ТЕРр53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,26 |
| 11 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича простых | 100 м3 кладки | 0,01 |
| 12 | ТЕР8-02-003-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 13 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,78 |
| 14 | ТЕР15-02-016-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (колона) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |
| 15 | ТЕРр61-05-1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,32 |
| 16 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
| 17 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 1,44 |
| 18 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,81 |
| 19 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке в складах | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,26 |
| 20 | ТЕР10-01-012-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обшивка каркасных стен досками обшивки на входе Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,2 |
| 21 | ТЕР10-01-022-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Подшивка потолков досками обшивки Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 потолков | 0,08 |
| 22 | ТЕРр62-16-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |
| 23 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 24 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 25 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |
| 26 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 27 | ТЕР15-04-024-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 28 | ТЕР15-04-024-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Простая окраска масляными составами по дереву стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 29 | ТЕР15-04-025-5 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| Раздел 3. Санузел |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР8-02-002-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |
| 31 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов | 0,034 |
| 32 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 3,4 |
| 33 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 34 | ТЕР15-02-015-5 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,11 |
| 35 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| 36 | ТЕР15-04-002-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 37 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,05 |
| 38 | ТЕР15-04-025-4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |

Место выполнения работ: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3

Срок выполнения работ: в течение 30 дней со дня получения 30% предоплаты

Сведения о включенных в цену работ расходах: включаются все расходы, в т.ч. на уплату обязательных налогов и платежей

Максимальная цена контракта: 75 000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов,3, приемная главного врача

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 12.00 часов местного времени 27 июня 2007 года.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг): безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов – в течение 10 дней с момента предоставления документа: акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Приложение 1 к котировочной заявке

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:     __________ 2007 г.

Кому:     МУЗ «Камышловская ЦРБ»

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, банковские реквизиты, телефон юр. лица / ФИО, место жительства физического лица

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонт помещения пищеблока

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,81 |
| 2 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,46 |
| 3 | ТЕР11-01-001-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Уплотнение грунта щебнем Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 площади уплотнения | 0,81 |
| 4 | ТЕР11-01-002-4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство подстилающих слоев щебеночных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 подстилающего слоя | 12,1 |
| 5 | ТЕР11-01-002-9 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство подстилающих слоев бетонных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 подстилающего слоя | 8,2 |
| 6 | ТЕР11-01-027-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия | 0,81 |
| 7 | СЦМ-101-9875 | Плитки бетонные, мозаичные | м2 | 82 |
| 8 | ТЕР6-01-005-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,03 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,75 |
| 10 | ТЕРр53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,26 |
| 11 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича простых | 100 м3 кладки | 0,01 |
| 12 | ТЕР8-02-003-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 13 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,78 |
| 14 | ТЕР15-02-016-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (колона) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |
| 15 | ТЕРр61-05-1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,32 |
| 16 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,26 |
| 17 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 1,44 |
| 18 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,81 |
| 19 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке в складах | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,26 |
| 20 | ТЕР10-01-012-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обшивка каркасных стен досками обшивки на входе Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,2 |
| 21 | ТЕР10-01-022-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Подшивка потолков досками обшивки Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 потолков | 0,08 |
| 22 | ТЕРр62-16-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |
| 23 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % в раздевалке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 24 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 25 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |
| 26 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 27 | ТЕР15-04-024-2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 28 | ТЕР15-04-024-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Простая окраска масляными составами по дереву стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 29 | ТЕР15-04-025-5 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| Раздел 3. Санузел |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР8-02-002-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |
| 31 | ТЕР10-01-039-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов | 0,034 |
| 32 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 3,4 |
| 33 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 34 | ТЕР15-02-015-5 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором стен Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,11 |
| 35 | ТЕР15-01-019-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону на высоту 2,1м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| 36 | ТЕР15-04-002-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 37 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,05 |
| 38 | ТЕР15-04-025-4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |

на сумму ____________,00 руб., все расходы, в т.ч. на уплату обязательных налогов и платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество выполнения работ, в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________

(подпись, печать)